문서번호	운영과-2335
결재일자	2020.4.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
정은주		최영효	04/17 정훈모
협 조

2020년 중랑물재생센터

슬러지분야 전기설비 연간단가 조명기구 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

운 영 과

2020년 중랑물재생센터

슬러지분야 전기설비 연간단가 조명기구 구매 계획

우리 센터 슬러지분야 전기설비 유지보수공사(연간단가) 관련하여 조명등기구를 구매하여 2처리장 및 3처리장의 고장  기구를 교체하거나 작업안전을 필요로 하는 장소에 설치하고자 함

□ 관련근거

❍ 관련공문:　운영과-399(2020.1.20.)

- 2020년 중랑물재생센터 슬러지분야 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

□ 구매개요

❍ 건    명: 슬러지분야 전기설비 연간단가 조명기구 구매

❍ 설치장소: 2처리장 소화조 및 3처리장 소화조, 농축기동, 지하공동구

❍ 구매금액: 55,519,000원(별도 조달수수료 0.54%)

□ 구매내역서

연번	품 명	규 격	모델명	수 량	단 가	금 액
1	투광기 벽부형	50w	UHFLM-50S-NA	220	200,000	44,000,000
2	투광기 벽부형	120w	CFM120D1-S857	9	479,000	4,311,000
3	방폭등	100w	EP100E1-L857	12	490,000	5,880,000
4	레이스웨이등	38w	PL038D3-S857-F	16	83,000	1,328,000
	계					55,519,000

□ 향후추진계획

❍ 나라장터로 조달구매: 20년 4월

❍ 계약된 연간단가 업체에서 교체 및 설치 공사: 20년 5월~11월

□ 행정사항

❍ 계약방법: 조달구매 3자단가

❍ 예산과목: 중랑물재생센터 운영/사업비용/영업비용/처리장비/일반운영비/일반재료비

붙임: 조명기구내역서 1부. 끝.