고압가스 수불부(04/16)

주무관	정수과장			결재
이용철	04/17 최종인
협 조

문서번호 :	정수과-3615

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						14,739
04.01		0	0	240		0	0	246	246	14,493
04.02		0	0	240		0	0	240	240	14,253
04.03		0	0	240		0	0	257	257	13,996
04.04		0	0	240		0	0	241	241	13,755
04.05		0	0	240		0	0	239	239	13,516
04.06		0	0	240		0	0	247	247	13,269
04.07		0	0	240		0	0	260	260	13,009
04.08		0	0	240		0	0	252	252	12,757
04.09		0	0	240		0	0	266	266	12,491
04.10		0	0	240		0	0	245	245	12,246
04.11		0	0	240		0	0	236	236	12,010
04.12		0	0	240		0	0	232	232	11,778
04.13		0	0	240		0	0	255	255	11,523
04.14		0	0	240		0	0	257	257	11,266
04.15		0	0	240		0	0	245	245	11,021
04.16		0	0	240		0	0	258	258	10,763
04.17			0	240					0	10,763
04.18			0	240					0	10,763
04.19			0	240					0	10,763
04.20			0	240					0	10,763
04.21			0	240					0	10,763
04.22			0	240					0	10,763
04.23			0	240					0	10,763
04.24			0	240					0	10,763
04.25			0	240					0	10,763
04.26			0	240					0	10,763
04.27			0	240					0	10,763
04.28			0	240					0	10,763
04.29			0	240					0	10,763
04.30			0	240					0	10,763
04.31			0	240					0	10,763
합계	0	0	0		0	0	0	3,976	3,976

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					37,759			39,096
04.01		576	2,279	2,855	34,904		1,271	37,825
04.02		562	1,741	2,303	32,601		1,240	36,585
04.03		548	1,664	2,212	30,389		1,251	35,334
04.04		537	1,712	2,249	28,140		1,244	34,090
04.05		527	1,737	2,264	25,876		1,232	32,858
04.06	18,000	540	1,872	2,412	41,464		1,440	31,418
04.07		592	1,926	2,518	38,946		1,749	29,669
04.08		478	1,577	2,055	36,891		1,298	28,371
04.09		531	1,887	2,418	34,473		1,001	27,370
04.10	18,000	549	1,894	2,443	50,030	18,290	941	44,719
04.11		609	1,793	2,402	47,628		890	43,829
04.12		546	1,793	2,339	45,289		880	42,949
04.13		601	2,280	2,881	42,408		963	41,986
04.14		588	2,220	2,808	39,600		942	41,044
04.15		644	2,067	2,711	36,889		935	40,109
04.16	18,000	801	2,129	2,930	51,959		954	39,155
04.17				0	51,959			39,155
04.18				0	51,959			39,155
04.19				0	51,959			39,155
04.20				0	51,959			39,155
04.21				0	51,959			39,155
04.22				0	51,959			39,155
04.23				0	51,959			39,155
04.24				0	51,959			39,155
04.25				0	51,959			39,155
04.26				0	51,959			39,155
04.27				0	51,959			39,155
04.28				0	51,959			39,155
04.29				0	51,959			39,155
04.30				0	51,959			39,155
04.31				0	51,959			39,155
합계	54,000	9,229	30,571	39,800		18,290	18,231