함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년도 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사·정비 자체 계획(구로)

1. 재난관리과-2182(2020. 4.14.)호 「2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사‧정비 계획 (알림)」

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터는 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설에 대한 일제조사 및 소화전 뚜껑 교체 관련 수량조사·비소장치 내외부 청결유지 등 자체계획을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2020. 5. 4. ~ 5.20.(1,2,3팀 별 주간근무 3일간)

나. 점검대상 : 총 393개소

○소방용수시설 : 지상·지하식소화전(369개소), 저수조(3개소), 급수탑(3개소), 비상소화장치(18개소)

다. 점검방법 : 팀.조별 자체계획에 의거 일제조사‧정비실시

라. 소화전 뚜껑 교체관련 수량조사 철저(붙임문서 참조)

마. 세부계획 : 붙임 참조

3. 행정사항

가. 일제조사 전 적수(녹물)발생 방지 교육실시(조사시 당일 수도사업소 담당자 사전연락,      붙임참조)

나. 비번 근무자 출동대기 및 주간근무자 일제조사 실시

다. 비상소화장치 유지관리 철저(수관적재‧물품상태확인 및 내‧외부 청결유지)

라. 사회적 거리두기에 따른 대민접촉 금지 및 개인위생물품 착용(마스크, 장갑)

마. 일제점검 후 119행정정보시스템 현행화 철저(현장사진 및 주변 상호변경시 수정)

바. 일제조사 후 붙임에 따른 결과보고( 5월 29일 )

붙임  1. 2020년도 상반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획(재난관리과) 1부

2. 소방용수 일제조사 요령 1부

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부

4. 2020년도 상반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획(구로) 1부

5. 수도사업소 동별 담당자 현황 1부

6. 일제조사 결과보고 서식 3부.  끝.

	구로119안전센터장
담당자	민병진		1팀장	오양근		119안전센터장	04/17 이춘수
협조자
시행	구로119안전센터-1305	(		)	접수		(		)
우	08282	서울특별시 구로구 구로동로 175(구로동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02)864-0119	/		/	대시민공개