“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	서울유현초등학교장
(경유)
제목	급수관 상태검사(수질검사) 성적서 교부(서울유현초등학교)

귀 기관에서 신청한 급수관 상태검사(수질검사)와 관련하여 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조 제2항의 규정에 의거 다음과 같이 수질검사 결과를 통보합니다.

가. 검체내용(강북구 인수봉로37길 24)

검체명	수돗물 (서울유현초등학교)	의뢰근거	수도법 33조 및 수도법시행규칙 23조	접수번호	12
채수장소	아래참조	채수일시	***********	접수일자	***********
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

나. 수질검사 결과

○ 검사결과 종합

판 정	********
수질기준초과항목	*******

○ 항목별 검사결과

건 물 명 ( 위 치 )	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.01mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관1층 교직원화장실	*****	***	***	***	***	*****	*
별관3층 화장실	*****	***	***	***	***	*****	*
정보화동	*****	***	***	***	***	*****	*
체육관2층 화장실	*****	***	***	***	***	*****	*

끝.

	북부수도사업소장
주무관	나정미		수질팀장	김명기		행정지원과장	04/17 박희복
협조자
시행	행정지원과-7170	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	3146-3253	/전송	3146-3279	/		/	부분공개(6)