	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획

1. 재난대응과-8312(2020.4.8.)호 “2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림” 와 관련입니다.

2. 북아현119안전센터 해빙기 대비 소방용수시설에 대한 일제 정밀조사 계획을 다음과      같이 보고(알림)합니다.

가. 기    간 : 2020. 5. 1. ~ 5. 29.

나. 조사대상 : 소방용수시설 542개(임시폐전 포함), 비상소화장치 58개

다. 조사자 : 전직원(구급대 및 사고자 제외)

라. 안전책임자 : 각팀 팀장(팀장 부재시 각반 선임자)

바. 용수시설 감독 : 센터장 팀별 조사일정에 따라 1회 이상

마. 조사내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부

2) 노후소화전 점검

3) 거주자 주차구획선 내 소화전 설치 여부

4) 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 정기조사

5) 소화전 뚜껑 교체 관련 수량 조사

6) 주간 근무자 일제 점검(09:00~13:00), 비번 근무자 출동대기 원칙

사. 결과제출: 2020. 5. 29.(금)한

붙임  소방용수시설 일제 정밀조사 일정.  끝.

담당자	조성열		1팀장	김갑수		119안전센터장	04/17 허영
협조자
시행	북아현119안전센터-1311	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개