문서번호	조경과-3194
결재일자	2020.4.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관		조경과장
김승희		04/17 김강환
협 조
	주무관		장숙희

2020년 상반기 하자검사(2018년 서울대공원 야구장 사면 정비공사)

2020. 4.

2020년 상반기 하자검사

2018년 서울대공원 야구장 사면 정비공사

우리 공원에서 시행한 「2018년 서울대공원 야구장 사면 정비공사」와 관련하여 2020년 상반기 하자 검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		관련법규

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사)

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : 2018년 서울대공원 야구장 사면 정비공사

위    치 : 과천시 막계동 398번지 서울대공원 야구장

공사내용 : 축대목설치 36경간, 황매화 790주, 우배수로 정비 40m

공사기간 : 2018. 11. 6. ~ 2018. 11. 30.

준공금액 : ************

계 약 자 : *********

준공검사일 : 2018. 12. 4.

하자담보 책임기간 : 2018. 12. 4. ~ 2020. 12. 3.

Ⅲ		하자조사 결과

하자조사일 : 2020. 4. 13.

하자검사자 : 녹지6급 김승희, 녹지7급 장숙희

하자조사 내용 : 하자사항 없음

붙임 : 하자검사조서 및 현황사진 각 1부.  끝.