문서번호	시설관리과-6961
결재일자	2020.4.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
노현식		이승영	04/17 고신석
협 조

지장물(상수도) 이설요청 검토 보고(신길동 3574-* 외 1필지)

2020. 4.

남부수도사업소

(시설관리과)

지장물(상수도) 이설 검토 보고

(********** 외 1필지)

건축물 신축현장 건축주로부터 건축대상지 사유지내 상수도관 이설 요청에 따른 검토 결과를 보고 드림.

현   황

○ 건 축 주 : ***********************

○ 위    치 : *************** 외 1필지

○ 관로현황 : 1986/DCIP/80mm, 지하식소화전

보고 내용

○ 영등포구 ********** 외 1필지 신축현장의 건축주로부터 건축대상지 사유지내 상수도관 이설을 요청한 사항이며,

○ 현재 현황도로로 사용되고 있으나 사유지로 영등포구청에서 건축허가를 받아 건축을 진행하고 있음.

위치도	GIS도면

조치 의견

○ 신축현장 사유지내 상수도관 이설요청에 대하여 현장확인 및 측량성과도를 검토한 바, 사유지내 상수도관 및 소화전이 매설된것으로 판단되어 2019년 영등포구 관내 상수도공사 계약 업체인 ***에게 상수도관을 이설토록 작업지시코자 함.

- 공사개요 : Ø80mm L=25m, 지하식 소화전 이설

붙  임  1. 건축허가서, 건축개요 및 평면도 각 1부.

2. 측량성과도 1부.  끝.