	관악소방서
수신	**********************************
(경유)
제목	안전시설등 설치신고서 처리결과 알림 - 어울리(2호점)

1. 민원접수 ***********************와 관련입니다.

2. 귀하께서 신고하신 안전시설 등 설치신고서에 대한 관계서류를 검토한 바 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조 제4항의 규정에 적합하므로 수리하였음을 알려드립니다.

가. 신고 내용

****************

*************************

***************************

*************************************

**********************************

6) 설치할 소방시설 등 : 소화설비, 경보설비, 피난설비, 방화시설, 기타시설

*************************

다. 안전시설등 설치신고 관련서류 검토 결과

1) 소방시설 : 적합

2) 방화시설 : 적합

3) 피난시설 : 적합

4) 경보시설 : 적합

5) 그 밖의 시설 : 적합

6) 기타 관련서류 : 적합

라. 안내사항

1) 안전시설 등의 설치신고서가 처리완료되어 공문을 발송드리오니 국가화재안전기준에 적합하게 설치될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바라며, 공사중 화재 안전사고 등의 예방에도 각별히 유념하여 주시기 바랍니다.

2) 이의제기 및 기타 문의사항은 관악소방서 예방과 [Tel. 02-875-4326~7]로 연락주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 관악소방서 예방과 ☎ 02-883-5119

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ① 청렴하지 않거나 ② 불친절하거나 ③ 공정하지 않고 부당하거나 ④ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1984 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

붙 임 : 다중이용업 안전시설 안내 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	김진우		검사지도팀장	배재화		예방과장	전결 04/17 고재흥
협조자
시행	예방과-5897	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화		/전송	02)875-4375	/		/	부분공개(6)