문서번호	공원여가과-337
결재일자	2020.4.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원여가과장
홍우진	代천영자	04/20 강현주
협 조

월드컵공원 테니스장 면 점검 및 자문결과 보고

2020. 4.

서부공원녹지사업소

월드컵공원 테니스장 면 점검 및 자문 결과보고
		c

월드컵공원 테니스장의 면(세미앙투카)의 전문가 자문을 받고 그 결과 다음과 같이 보고 드림.

Ⅰ		테니스장 현황

❍ 위    치: 월드컵공원 평화의 공원 (마포구 성산동 390-1)

❍ 시설규모: 1,800㎡ ( 세미앙투카 면 1,284㎡)

❍ 주요시설: 테니스 코트(세미앙투카) 2면, 관리사무소 및 대기실, 샤워장 등

❍ 이 용 료: 평일(4,000원/1시간), 주말․공휴일․야간(5,200원/1시간)

❍ 면(코트)종류: 세미앙투카(조성일: 2012.5.31.)

❍ 관리방법: *************************

❍ 관리상 애로사항

*****************************************

**********************************************************

Ⅱ		점검결과 및 개선방향

❍ 점검일: 2020. 4. 6.(월) 11:00~12:20

❍ 점검자: **************

-*********************

**********************************

❍ 점검방법: 현장점검 및 관리방법 인터뷰

❍ 점검결과 (마사토포장으로 정비필요)

- 테니스장 면이 세미앙투카의 구조 및 기능상실 (배수 등)

- 관리방법의 오류가 많아 관리의 용이성을 위해 정비가 필요

- 다른 테니스장도 유지관리의 어려움 등으로 면을 많이 교체함

❍ 개선방향

- 단기적 개선방향

․ 현재 코트장이 석회와 황토, 앙투카 등이 섞여 있어 면이 고르지

않고 배수가 용이하지 않으므로

․ 표층면등을 걷어내고 마사토 흙으로 객토 후 면 정비 실시 추천

- 장기적 개선방향

․ 인조잔디구장으로 변경이 타당할것으로 판단 → 유지관리 용이

․ 경기장경계표시도 석회 사용시 석회가 면에 흘러가 면의 상태를 불량

하게 하는 요인이 되므로, 경계표시를 반영구 제품으로 교체할 것을 추천

Ⅲ		보고자 검토의견

❍ 월드컵공원 테니스장의 전문가 점검결과 위의 문제점을 발견하여, 테니스장 면 개선이 빠른 시일내에 필요할 것으로 판단 됨.

❍ 테니스장 관리 매뉴얼을 작성하여, 테니스장 관리자가 변경되어도 올바른 관리방법으로 유지․관리 될 수 있도록 체계를 개선하고자 함.

붙임: 자문서 및 현황사진 각1부.  끝.