“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림(현장대응단)

1. 관련근거
가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제113호)
나. 재난관리과-2068(2020.4.16.)호 “2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림”

2. 2020년 해빙기 대비 현장대응단 소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 계획을 다음과 같이 알립니다.
가. 기   간 : 2020. 4. 20.(월) ~ 5. 27.(수) 기간중 해당일

점검팀	1팀		2팀		3팀
점검일정	5.20.(수)	5.22.(금)	5.6.(수)	5.8.(금)	4.22.(수)	4.24(금)
					4조 4.22.(수), 5.7.(목)

계	공설소화전			저수조	급수탑	비고
	지상식	지하식	다용도
670	191	470	2	5	2	비상소화장치 51 사설 소화전 56

나. 점검대상 : 총 777개소

다. 안전관리자
1) 감독자 : 지휘팀장(조사반별 책임자)
2) 부감독자 : 각 팀 진압대장 · 차량주임
라. 결과제출 : 2020. 5. 27.(수)까지 제출

3. 일제 조사·정비 시 유의사항 등
가. 다용도 소화전 조사 금지(현장대응단 2개소)
나. 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 사전 교육 내용 숙지(붙임2,3 활용)
다. 일제조사 후 소방용수시설 등 행정정보시스템 데이터 및 관련이미지 현행화 철저
라. 노후 소화전 조사 철저(30년 이상 노후 소화전에 대한 정밀조사 철저)
마. 일제 조사·정비 결과 및 각 소방용수시설 출수사진 2020. 5. 27.(수)까지 제출
(출수사진 파일명 “현장대응단-용수번호”로 기재하여 제출)

붙임 1. 2020년 해빙기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획
2. 소화전 개폐시 유의사항 1부.
3. 일제 조사 요령 1부.
4. 노후 소화전 목록 1부.
5. 소방용수시설 위치(위도, 경도) 확인 방법 1부.
6. 행정정보시스템 자료 현행화 방법 1부.
7. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

8. 2020년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획(현장대응단) 1부.

9. 사설 소방용수시설 목록(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김도인		진압3대장	문병수		지휘3팀장	안성일		현장대응단장	04/20 최흥식
협조자
시행	현장대응단-2171	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동, 중부소방서)	/
전화		/전송	2252-1516	/		/	부분공개(7)