“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	북아현1-1재정비촉진구역 재개발정비사업 조합
(경유)
제목	주택재개발 구역 내 상수관로 손괴 예방에 따른 안전관리 협조 요청

1. 상수도행정에 협조하여 주시는 귀 조합에 감사드립니다.

2. 북아현 1-1구역 주택재개발 정비사업내에 매설된 400mm 상수도관은 손괴사고 발생 시 북아현동 일대 5000여 세대의 수돗물 공급중단으로 인한 시민불편과 영업손실이 발생하는 중요 기반시설로 세심한 안전관리가 필요합니다.

3. 현재 상수도시설물 매설구간이 귀 조합의 도로개설과 관련하여 절토(0.8~1.0m)되었기에 상수도 시설물 유지관리를 위한 매설심도가 준수되어 있지 않는 실정으로 상수도 안전사고 방지를 위해 협조 하여 주시기 바랍니다.

가. 상수도 안전사고 방지 관련 협조 사항

- 현장 내 존치하고 있는 상수도 관로 상부에 인식 표지 및 안전 펜스 등 설치

- 상수도관 매설구간에 안전시공 현수막 설치

※ 상수도 손괴 관련 벌칙 규정

수도법 제83조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

4. 제20조(수도시설의 보호)를 위반하여 수도시설을 변조하거나 손괴한 자

첨부 : 1. 재개발 지역내 상수도 인식 표지 사진 1부.

2. 위치도 및 점검사진 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	유강현		급수운영팀장	김찬모		급수운영과장	04/20 이병운
협조자
시행	급수운영과-6489	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 서대문고 통일로 26길 41 홍제동 38-69	/
전화	02-3146-3670	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(6)