문서번호	요금과-7926
결재일자	2020.4.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
박문희	김맹순	04/20 박영헌
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2020년 2월)

2020. 4

유수율 현황 및 분석 보고

(2020년 2월)

1		유수율 현황

○ ’20년 목표대비 누계 (2월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’20년목표	96.10	90.96	98.67	97.60	95.54	94.63	95.64	98.60	97.80
’20년실적	94.39	87.13	98.28	89.89	96.55	95.70	95.92	97.14	96.51
증 감	-1.71	-3.83	-0.39	-7.71	1.01	1.07	0.28	-1.46	-1.29

○ 전년대비 누계 (2월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’20년	94.39	87.13	98.28	89.89	96.55	95.70	95.92	97.14	96.51
’19년	96.50	90.09	99.99	97.62	97.38	95.07	95.60	97.86	99.43
증 감	-2.11	-2.96	-1.71	-7.73	-0.83	0.63	0.32	-0.72	-2.92

○ 전년대비 당월 (2월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’20.2월	94.64	91.97	94.75	84.19	100.63	98.77	99.08	101.75	88.54
’19.2월	102.87	100.74	98.63	104.69	102.27	100.99	103.13	109.23	102.50
증 감	-8.23	-8.77	-3.88	-20.5	-1.64	-2.22	-4.05	-7.48	-13.96

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-12월	1,157,017	181,128	1,066	0.59		123,265	19,452	219	1.13	0.54
	1월	95,654	92,980	-2,674	-2.88		10,190	9,981	-209	-2.09	0.79
	2월	84,408	88,148	3,740	4.24		9,043	9,471	428	4.52	0.28
	3월	95,175					10,148
	4월	93,580					9,951
	5월	99,610					10,574
	6월	97,736					10,324
	7월	103,742					10,879
	8월	103,202					10,913
	9월	96,609					10,341
	10월	98,026					10,563
	11월	94,069					10,111
	12월	95,206					10,228

조정량	1-12월	1,108,536	170,965	-2,790	-1.63		121,620	19,118	-114	-0.59	1.04
	1월	86,922	87,543	621	0.71		10,312	10,145	-167	-1.65	-2.36
	2월	86,833	83,422	-3,411	-4.09		8,920	8,973	53	0.59	4.68
	3월	87,395					10,169
	4월	92,898					9,539
	5월	95,445					11,177
	6월	99,411					10,100
	7월	97,630					11,274
	8월	97,753					10,036
	9월	93,698					11,076
	10월	91,620					9,383
	11월	89,113					10,436
	12월	89,818					9,198

○ 공급량 분석

- 2월 공급량은 9,471천㎥으로 전년 대비 428㎥(월공급량 4.52%, 일공급         량 1.12%) 증가

- 윤일(2월 29일)로 인하여 월간 공급량 증가

- 중블록별로 재개발, 재건축에 따른 주민 이주 및 신규 아파트 입주 등으로 수전수 증가

○ 조정량 분석

- 2월 조정량(4월 납기)은 8,973천㎥으로 전년 대비 53㎥(월조정량 0.59%, 일조정량 0.62%)증가하였고 당월 유수율은 전년 대비 -3.88% 감소함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 가정용 373천㎥ 증가

- *******************입주 ▲17,330

- **********************입주 ▲16,193

- **************************입주 완료 ▲35,714

② 공공용 108천㎥ 감소

- *********************코로나로 휴관 ▼5,169

- ***********************코로나로 휴관 ▼7,892

- *********************코로나로 휴관 ▼8,953

③ 일반용146천㎥ 감소

- ***************************▼3,993

- *********************▼3,574

- ******************▼11,828

④ 욕탕용 56천㎥ 감소가 있음

- *******************코로나로 사용량 감소  ▼6,259

- ******************* 영업부진 ▼8,863

- ******************▼4,607

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 누계 유수율	2020년	104.28	101.50	132.19	82.46	108.51	64.91
	2019년	95.69	92.12	102.89	99.06	95.00	64.11
	증 감	8.59	9.38	29.30	-16.60	13.51	0.80

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 누계 유수율	2020년	93.88	99.17	74.67	147.39	92.62	91.10	94.33
	2019년	103.60	100.07	112.52	119.56	96.73	83.50	100.18
	증 감	-9.72	-0.90	-37.85	27.83	-4.11	7.60	-5.85

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 누계 유수율	2020년	96.44	94.41	97.28	102.07	98.38
	2019년	101.69	99.17	125.76	98.40	94.54
	증 감	-5.25	-4.76	-28.48	3.67	3.84

첨 부 : 유수율 현황 자료(’20년 2월) 1부.  끝.