투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	경기도지사(철도건설과장)
(경유)
제목	별내선 건설사업 정보통신분야 실시설계 결과에 따른 시공반영 협조요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부에서 추진중인『별내선(8호선 연장) 건설사업』정보통신분야 실시설계용역과 관련, 각 정거장 통신설비 제공용 분전반·접지반 설계현황 검토 결과, 안정적인 정보통신설비 운영을 위하여 아래와 같이 보완 요청사항을 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 보완 요청사항

1) 정거장 별 통신기계실 UPS 용량에 맞게 통신분전반 입력 전원 공급 요청

2) 통신기계실, 이동통신기계실 접지반 반영요청

※ 자세한 정거장 별 보완요청 사항은 붙임 참조

붙임 : 1. 정거장 별 통신용 분전반·접지반 현황 및 보완요청 사항. 1부.

2. 설계용역사 검토내역(문엔지니어링) 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	유홍근		정보통신과장	추경수		도시철도설비부장	04/20 김영수
협조자	★시설전기과장	김흥정
시행	도시철도설비부-4235	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩8층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7322	/전송	02)772-7308	/	rhg2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)