문서번호	행정지원과-7559
결재일자	2020.4.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
박진석	이동조	전결 04/20 代오환석
협 조

“명품 아리수, 명품 강남수도”
- 2020년 1/4분기 - 아리수 음수대수질검사 결과 보고

2020년  4월

강남수도사업소

(행정지원과)

『2020년 1/4분기』

아리수 음수대 수질검사 결과 보고

우리사업소 관내 학교, 공공기관, 공원에 설치된 아리수 음수대 2020년 1/4분기 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ	추 진 근 거

□  아리수 직결음수대 종합관리대책(본부장방침□08.10.13)

Ⅱ	추 진 개 요

□  검사기간 : 2020.  3.  6.(금) ~  4.  14.(화)

※「코로나-19」관련 3.16(월) ~ 3.27(금)까지 기간제노동자 휴무(공가)

□  대    상 : 242개소 (음수대 2,473개)

구 분		계	학교	유치원	공공기관	공원
계	개소	242	121	19	41	61
	음수대	2,473	2,139	45	117	172
강남구	개소	131	74	10	19	28
	음수대	1,426	1,315	28	44	39
서초구	개소	111	47	9	22	33
	음수대	1,047	824	17	73	133

□  검 사 자 : 18명 (수질검사원 및 업무지원자)

□  검사횟수 : 연 4회(분기 1회)

□  검사항목 : 5개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

※ 부적합시 추가검사(망간, 아연, 염소이온, 암모니아질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

□  검사결과 조치

□ 음수대 검사결과 기재(일자, 검사자, 항목별 수질검사, 종합 판정 결과)

□ 부적합 조치

- 시설물의 관리자에게 음용중지 및 조치사항 안내(노후관 교체 등)

- 조치사항 이행 후 재검사 실시

Ⅲ	검사결과 및 계획

□  2020년 1/4 분기 검사결과 : 모두 적합

(단위 : 개)

구 분	설치현황		수 질 검 사			검 사 미실시	검 사 미실시 사 유
	개소	음수대	계	적 합	부 적 합
합 계	242	2,473	2,353	2,353	0	120	철거 7 고장 15 일시중단 87 공사중 11
학 교	121	2,139	2,057	2,057	0	82	철거 3 고장 8 일시중단 61 공사중 10
공공기관	41	117	92	92	0	25	철거 4 고장 3 일시중단 18
공 원	61	172	159	159	0	13	고장 4 일시중단 3 공사중 1
유치원	19	45	45	45	0	0

□  2020년 2/4분기 점검계획 :  6월 중

Ⅳ	행 정 사 항

□ 수질검사 결과 통보 : 본부 수질과, 학교, 공공기관 등

□ 철거, 고장시설, 검사결과 통보 : 시설관리과, 요금과

붙임 : 1. 학교 음수대 수질검사 결과 1 부.

2. 유치원 음수대 수질검사 결과 1 부.

3. 공공기관 음수대 수질검사 결과 1 부.

4. 공원 음수대 수질검사 결과 1 부.  끝.