옥내급수관 컨설팅보고서 자양동 832-24
접수번호		현장민원과-5779			결재	주무관	현장민원팀장	현장민원과장
보존기간		1년
						김태우	김용섭	04/20 代김용섭
결재일자		2020.4.20.
공개여부		부분공개(6)
CU********0*******A12***************E0510-1&

공개내용

□ 상담일자 : 2020년 4 월 20 일

□ 일반현황

주 소	**************	성 명	***
건축허가년도	1977	연 락 처	*************

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

촬영위치 : 지하 입상관

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 없음, 있음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음, 없음

○ 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

ㆍ내부 부식상태 : 부식진행중

ㆍ조사의견 : 관내시경 촬영결과 - 비내식성관

○ 3차진단 : 실시, 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 즉시개선, 추후개선, 개선계획 없음

□ 건축물 사용현황(지원가능 총 가구수 : 7가구 )

층 별	규 모(㎡)	공 부 가구수	실 제 가구수	기공사 가구수	지원가능 가구수	비 고
지층	21.32	-	2		2
1층	78.88	-	1		1
2층	70.62	-	4		4

□ 공사비지원 가능 여부

공사비 지원 주택 유형			인입관 기공사 유무 (다가구 기공사 시)	지원가능 여 부	지원불가 사유
단독	다가구	공동주택
	○			가능

끝.