문서번호	생활환경과-6594
결재일자	2020.4.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
★환경전문관	생활환경팀장	생활환경과장
김미란	이재성	04/21 권선조

생활악취 유발사업장 악취저감을 위한

2019년 방지시설 설치지원사업 추진결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울시 기후환경본부

(생활환경과)

생활악취 유발사업장 악취저감을 위한

2019년 방지시설 설치지원사업 추진결과

생활악취저감을 위해 직화구이 음식점 등 생활악취 유발사업장에 2019년 2월부터 악취방지시설 설치비 지원사업을 추진하고 그 결과를 다음과 같이 보고드림

Ⅰ		추진개요

○ 추진기간 : 2019. 2월 ~ 2020.2월

○ 지원결과 : 14개소 128백만원

- 업종별 : 직화구이음식점 11, 제조 3(부품도장, 커피, 아크릴인쇄)

- 지역별 : 9개구(종로, 성동, 광진, 양천, 금천, 관악, 서초, 강남, 강동)

○ 추진경과

구분		공개 모집		자치구 추천		현장실사 (녹색환경지원센터)		선정심의 (생활악취관리위원회)		방지시설 설치 보조금지원
1차		2.12 ~ 3.14 (14개소)		3.15 ~ 3.22		3.25 ~ 4.17		4.24		6.28 (11개소,102백만원)
2차		7.2 ~ 7.31 (15개소)		8.1 ~ 8.5		8.6 ~ 8.19		8.21		10.23 (2개소,17백만원) 11.12 (1개소, 9백만원)

Ⅱ		설치효과 분석

□ 악취저감효과 검사결과

○ 방지시설 전후단 복합악취 측정결과 : 평균62% 제거

- 후암동숯불갈비 : 1000배수 → 100배수(90% 제거)

- 최고갈비 : 208배수 → 100배수(52% 제거)

○ 방지시설 전후단 먼지 측정결과 : 평균67% 제거

- 화닭발 : 46.2ppm → 1.1ppm(98% 제거)

- 도모다찌 : 0.3ppm → 0.2ppm(33% 제거)

Ⅲ		유지관리 점검결과

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’19.12.23. ~ ’20.2.19.

○ 점검대상 : 방지시설 설치지원사업장 14개소

○ 점검방법 : 녹색환경지원센터, 시 합동점검 및 기술지원 실시

○ 점검내역

- 설치지원사업장을 방문, 기 설치된 악취방지시설 유지관리상태 확인

- 악취방지시설 유지관리방법 및 안전관리 등 기술지도

- 시공업체 사후관리 지원여부 및 애로사항 청취 등

□ 점검결과 및 개선점

○ ’19년 방지시설 설치한 직화구이 음식점 적정관리, 필터청소상태 양호한 것으로 확인됨

- 상호 및 취급품목 등 변경사항은 있었으나 방지시설은 적정하게 운영하고 있었으며, 청소상태는 양호함

- 특히 “방배반점”의 경우, 직접관리하는 사업장 중 방지시설 운영 및 필터 청소상태가 우수하여, 방지시설 가동에 따른 소음민원에 대응하기 위해 방진대책을 강구하는 등 타사업장에 귀감이 되는 사례임

○ 방지시설 필터청소 및 방지시설 운영방법 등 교육강화 필요

-  대체로 전문업체에 위탁관리하고 있으나 사업장의 영업실적이 저조한 경우, 직접관리로 전환하는 경우가 있어 주기적인 방지시설 유지관리교육 필요

- 준공심사 시 지원대상사업장의 방지시설 운영관리자를 지정토록 하고 청소 및 관리방법 숙지여부를 확인토록 개선하고자 함

Ⅳ		향후 추진사항

□ 방지시설 지원사업장에 대한 유지관리 점검 및 기술지원

○ 유지관리의무기간(2년)동안 적정관리토록 연1회 유지관리 점검

- 점검시기 : 미세먼지 시즌제기간(’20.12.~’21.3월중)

- 점검방법 : 녹색환경지원센터, 시공업체와 점검 및 기술지원 실시

○ 악취방지시설 설치지원사업장현황을 자치구에 통보, 협조요청

- 해당사업장의 인허가변동사항 발생시 통보요청

- 해당사업장 지도점검 시 악취방지시설 적정가동여부 통합점검요청

붙임 : 1. 2019년 악취방지시설 설치지원사업장 현황 1부.

2. 악취저감효과 검사결과 1부. 끝.