“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사 · 정비 계획 수정 보고(회현)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제113호)

나. 재난대응과-8312(2020.4.8.)호 「2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사․정비 계획 알림」

다.  재난관리과-2068(2020.4.16.)호 「2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사․정비 계획 알림」

2. 회현119안전센터 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설에 대한 일제 조사․정비 계획을 아래와 같이 알립니다.

가. 기   간: 2020. 4. 20.(월) ~ 5. 27.(수)

나. 조사대상: 총 ***개소 (공설***개소, 사설**개소)

계	공설 소화전(478)		저수조	급수탑	사설소화전
	지상식	지하식
***	***	***	**	*	**

다. 조사방법: 부서별 자체계획 수립, 점검반 구성 ․ 운영

라. 세부계획

팀	조사일자	비고
1팀	***************	조사일별 초과근무 4시간 인정
2팀	**************
3팀	***************

3. 일제 정밀조사 시 유의사항 등

가. 다용도 소화전 조사 금지 (회현 3개소)

나. 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 사전 교육 실시 (붙임2,3 활용)

다. 일제조사 후 소방용수시설 데이터 및 관련이미지 현행화 철저 (붙임6 참고)

라. 고장 및 노후 소화전 정밀조사 철저(30년 이상 노후 소화전 정밀조사 철저)

마. 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 철결 유지, 호스릴 잔수제거 등)

바. 사설소화전에 대한 조사 및 행정정보시스템 현행화 실시 (출수 불필요)

4. 행정사항

가. 각 부서장은 일제 정밀조사를 위해 출동공백을  최소화하고, 효과적인 조사를 위하여

비번 근무자가 일제조사 실시토록 조치

나. 조사 결과 및 각 소방용수시설 출수사진 2020. 5. 27.(수)까지 제출

(출사사진 파일명 “안전센터명-용수번호”로 기재하여 제출)

붙임 1. 2020년도 해빙기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 1부

3. 일제 조사 요령 1부.

4. 노후소화전 등 목록(참고) 1부.

5. 소방용수시설 위치(위도,경도)확인 방법 1부.

6. 행정정보시스템 및 안전지도 자료 현행화 방법 1부.

7. 소방용수시설 일제조사 일정(회현) 1부.

8. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	박중호		1팀장	이상호		119안전센터장	04/21 박종억
협조자
시행	회현119안전센터-1398	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화		/전송		/		/	부분공개(7)