청사 보일러(온수통) 고장발생 보고(우면)
문서번호	우면119안전센터-1539	결재	담당자	진압1팀장	119안전센터장
등록일자
			박전용	권영철	04/21 서익현
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	보일러 온수통 (귀뚜라미)	관리부서		우면119안전센터
고 장 일 시	2020. 4. 20.	장 소		청사내 지하 보일러실
조 치 사 항	온수통(스테인레스) 누수내용 유선보고.
원인 및 상태	온수보일러 온수통(스테인레스)의 노후로 측면에 미세하게 구멍이 생겨 약간의 누수.
담당자 의견	스테인레스 용접전문가에 의뢰하여 용접필요
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
					-
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020 4 21 계급 : 소방위 성명 : 박전용

	우면119안전센터장