유해화학물질 취급시설 검사결과 신고서 제출 계획 보고

주무관		운영과장	중랑물재생센터소장		결재
류의창		최영효	04/21 정훈모
협 조
	주무관			김인성

화학물질관리법에 의거 「유해화학물질 취급시설 검사 결과서」를 한강 유역환경청에 신고하고자 보고함.

2020. 4. 21.

보고자 : 직 전문경력관나군 성명 : 류의창

보 고 내 용

■ 근거: 화학물질관리법 제24조 및 동법 시행규칙 제23조 1항「신고서 제출」

■ 내용: 우리센터에서 위탁운영 중인 제1처리장(GS)에서 유해화학물질 최초 설치검사 「적합」판정을 받았고, 그 결과를 한강유역환경청에 신고하고자 함

■ 검사기관: 한국가스안전공사(화학물질안전센터)

■ 검사일: 2020. 4. 8.

■ 검사 결과일: 2020. 4. 16.

■ 검사결과: 적합

■ 신고 예정일: 2020. 4. 28. 이내

■ 제출기관: 한강유역환경청(화학안전관리단)

■ 조치사항: 비영업시설로 2년 마다 1회 정기점검 실시

※ 점검 예정일: 2022년 4월의 전,후 30일 이내

붙임  1. 설치검사 결과서 제출요청 1부.

2. 유해화학물질 설치검사 결과 안내서 1부.

3. 유해화학물질 설치검사 총괄 내역서 1부.  끝.