고압가스 수불부 취수장(04.20)

결재	주무관	정수과장
	채민수	04/21 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						30,302
04.01		299	396		695	29,607
04.02		324	428		752	28,855
04.03		364	415		779	28,076
04.04		314	371		685	27,391
04.05		272	347		619	26,772
04.06		266	327		593	26,179
04.07	5,400	301	362		663	30,916
04.08		380	401		781	30,135
04.09		383	363		746	29,389
04.10	10,800	384	335		719	39,470
04.11		387	307		694	38,776
04.12		367	289		656	38,120
04.13		345	329		674	37,446
04.14		335	289		624	36,822
04.15		389	312		701	36,121
04.16		392	335		727	35,394
04.17		349	323		672	34,722
04.18		401	317		718	34,004
04.19		431	328		759	33,245
04.20		449	372		821	32,424
04.21					0	32,424
04.22					0	32,424
04.23					0	32,424
04.24					0	32,424
04.25					0	32,424
04.26					0	32,424
04.27					0	32,424
04.28					0	32,424
04.29					0	32,424
04.30					0	32,424
					0	32,424
합계	16,200	7,132	6,946		14,078