코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 보라매안전체험관 점검 결과에 따른 승강기 수리 계획

1. 안전지원과-7851(2020.4.7.)호 『2020년 보라매안전체험관 정기 승강기안전점검 결과 보고』 와 관련입니다.

2. 2020년 보라매안전체험관 정기 승강기 안전점검 결과에서 아래와 같은 고장이 확인되여 수리하고자 합니다.

가. 건    명  : 보라매안전체험관 점검 결과에 따른 승강기 수리

나. 내    용  : 비상운전 수단 배터리 2개소 교체

다. 금    액  :  ***************************

라. 업    체

(1)*****************************

(2)**********************************

마. 지출방법 : 신용카드 결제

바. 예산과목 : 안전지원과/시민안전체험관 운영/일반운영비/공공운영비

사. 수리기한 : 계약일로부터 15일 까지

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부.

3. 사업자등록증 사본 1부.  끝.

담당자	강재국		보라매안전체험관장	송기웅		안전교육팀장	정광훈		안전지원과장	04/21 권혁민
협조자
시행	안전지원과-8698	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3706-1619	/		/	부분공개(6)