코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	석축시공구간 하수맨홀 간섭에 따른 협의 요청 관련 검토의견 회신

1. 토목부-7337(2020.4.10.)호와 관련입니다.

2.「올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사」중 올림픽대교 남단 한강둔치     주차장 진출로(김포방향) 석축시공구간 하수맨홀 간섭 관련 검토의견을     아래와 같이 회신합니다.

○ 회신사항

- 차집관로 유지관리 목적상 맨홀인상 또는 하수맨홀 이동은 불가하므로        하수맨홀은 당초대로 유지할수 있도록 조치하여 주시기 바라며, ㈜탄천환경

입회하에 공사를 시행하여 우리시 차집관로 파손 등이 발생하지 않도록 하여         주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	성낙규		물재생운영팀장	노정현		물재생시설과장	04/21 윤창진
협조자
시행	물재생시설과-5532	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	snk2348@seoul.go.kr	/	부분공개(5)