통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	류현선	송철호	04/21 박달경

급수운영과-6402(2020.4.20.)「만리증압장 노후 신축관 교체공사」와 관련하여 공사 후 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2020. 4. 21.

보고자 주무관 류 현 선

□ 공 사 명: ************************

□ 공사개요: *****************************

□ 작업일시: ***********************************

□ 검 사 자: 수질팀 윤영재, 류현선

□ 검사내용: 통수전 수질검사

□ 검사결과: 먹는물 수질기준에 적합

구분	검사위치	구경(mm)	검사일	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
통수전 수질검사	**************	***	4/20	****	****	적 합
	***********	***		****	****	적 합
	***********	***		****	****	적 합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하고 탁수나 녹물 등 2차 민원발생이 없었음. 끝.