코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 일부 개정 알림

1. 건축기획과-7487(2020.4.13.)호와 관련입니다.

2. 건축물 내 미세먼지의 유입을 방지하기 위해 환기설비 설치 확대 등「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」일부개정이 있어 알려드리오니 다중이용시설 등 실내공기질 관리업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 주요 개정내용

- 환기설비 설치대상 확대(제11조제1항, 제11조5항 및 별표1의6)

· 공동주택 및 주택 : 100세대 → 30세대

· 다중이용시설(영화상영관, 어린이집, 노인요양시설 등) 설치범위 확대

- 환기설피 필터성능 기준강화(제11조제3항, 별표1의4, 별표1의5)

· 자연환기설비 : 질량법(60%→70%), 기계설비환기 : 계수법(40%→60%)

- 소규모 건축물의 환기설비 설치 권장(제11조제4항, 별표1의6)

· 30세대 미만 공동주택, 단독주택 등 환기설비 설치 권장 마련

- 시행일 : 2020.10.10.일부터

붙임 : 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 개정사항 1부  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시보건환경연구원장(생활환경연구부장),자치구 환경과
주무관	김성범		실내공기관리팀장	김석기		대기정책과장	04/20 윤재삼
협조자
시행	대기정책과-7263	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 11층(서소문동)	/
전화	02-2133-3627	/전송	02-2133-1018	/	dhmk1234@seoul.go.kr	/	대시민공개