문서번호	정수시설과-3174
결재일자	2020.4.22.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김세환		김석정	04/22 김중영
협 조
	주무관			이형문

2020년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(1차) 계획

2020. 4.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2020년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(1차) 계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적 유지보수를 위한 장기계속단가계약 공사와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제1차 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 공사현황

◯ 공 사 명: 2020년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가) - 1차수

◯ 공사기간: 2020. 4. 1. ~ 2020. 12. 31.

(총공사기간: 2020. 4. 1. ~ 2021. 3. 31.)

◯ 계약금액: 60,000,000원(총공사부기금액:74,677,930원)

◯ 도 급 자: ㈜문형이엔씨 대표자 안문희

□ 작업지시 사항

◯ 작업기한: 2020. 5. 25.

◯ 작업목적 및 내용

- 관리본관 1층 및 지하식당 등 전등, 전열설비 정비

※『관리본관 1층 및 지하식당 등 시설개선공사 추진계획』

: 정수시설과-1825(2020.2.28.)호 관련

· 공사목적: 관리본관 1층 유휴공간 및 지하식당 등에 대한 시설개선공사와

관련한 노후 전등, 전열설비를 정비하여 전기안전사고 예방 및

쾌적한 근무환경 조성

· 소요자재: 절연전선(HFIX 4㎟  383m), 경질비닐전선관(HI-VE 16㎜ 103m),

조명기구(LED50W 40개), 화재감지기(열감지기, 정온식 9개)

- 제2여과지 조명기기 개량

※『제2여과지 조명기기 정비계획』: 정수시설과-2834(2020.4.7.)호 관련

· 공사목적: 제2여과지 조명기기에 대해 LED조명으로 개량하여 에너지의

효율적인 이용과 온실가스 배출저감

· 공사내용: 조명기기 교체(CDM150W ⇒ LED70W) 70등

· 소요자재: LED70W 70등

◯ 추정 공사비: 28,192천원

◯ 조치의견: 상기 사항을 도급자에게 작업지시하여 공사 시행 후 대금 청구시 물량 정산 및 신규공종 설계반영

붙임  1. 작업지시(내역)서 1부.

2. 관련 방침서 2부.  끝.