염소분산투입시설 가동일지(2020. 4. 21.)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최성호	代최성호	04/22 김지형

▢ 운 영 일 : 2020. 4. 21.(화)

▢ 점 검 자 : 환경6급 최성호

구 분	유 입 량( m3/일)	염소 분산투입시설 가동시간
노량진	159,628	24hr
낙성대	140,202	24hr

▢ 차염 투입농도 설정 및 잔류염소농도 현황

(단위 : mg/L)

구 분	** 투입농도 설정		발생기운전	잔류염소 농도(mg/L)			비 고
				유입	유출	수온
***	설정방법	**	원격자동	0.50	0.40	15.3℃
	투입농도	-
***	설정방법	**	원격자동	0.44	0.43	14.7℃
	투입농도	0.01

▢ 소금 및 ******* 사용현황

구 분	소금 사용량(kg)			******************
	전일 잔량	금일 사용량	금일 잔량
***	*****	*	*****	0
***	***** (실측량)	9	*****	267

▢ 특이사항

낙성대 : 가동중

노량진 : 가동중지

붙  임   1. 염소분산투입시설 가동일보 1부

2. 공급계통별 잔류염소 측정결과 1부

3. 염소분산투입시설 안전 점검표 1부. 끝.