	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2020년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 정정 알림(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난관리과-2629(2020.4.14.) 『2020년도 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 정밀조사 계획(수정) 알림』

나. 소방행정과-4586(2020.4.21.) 『소방공무원 인사발령 알림』

2. 위와 관련하여 현장대응단 2020년도 상반기 소방용수시설 일제정밀조사 계획을 다음과 같이 제출합니다.

가. 기    간 : 2020. 4. 28. ~　5. 13. (기간중 6일)

나. 점검대상 : 총 424개소(소방용수시설 387개소, 비상소화장치 26개소,

비상소방용수 11개소)

다. 내    용

1) 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

2) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방 [소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

3) 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※ 소방용수시설(저수조 맨홀뚜껑) 및 비상소화장치함 사진 현행화 철저

4) 소방기본법 시행규칙(별표2) 변경에 따른 소화전 뚜껑 현황 조사

5) 노후소화전(30년 이상) 점검실시 후 노후 등급별 재분류

6) 보행 지장 지상식 소화전 및 주차구획선 내 소화전 설치 여부 조사

7) 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인 조사

라. 방   법 : 주간(당번) 근무자(출장조치) 및 비번자(초과조치) 출동대기( 4시간 이내)

3. 행정사항

가. 결과보고 : 2020. 5. 28.(목) 한

나. 조사에 임하는 직원은 복장(활동복 또는 기동복, 기동모) 및 코로나19 관련 마스크 등 개인보호장비 착용을 철저히 하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 2020년 상반기 일제조사일정 세부내역(현장대응단) 1부.

2. 일제조사 조별담당 및 일정 1부.

3. 소방용수 담당자 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	한영호		진압2대장	정병철		지휘2팀장	윤민규		현장대응단장	04/22 이용관
협조자
시행	현장대응단-2539	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 현장대응단 (수송동)	/
전화	02-734-0119	/전송	02-723-8119	/	hgoon73@seoul.go.kr	/	부분공개(7)