문서번호	시설관리과-9192
결재일자	2020.4.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
이원준	이유찬	04/22 허준행

사급자재 공급원 승인 검토

[2020년 창신1동등 10개동 상수도공사]

2020. 04.

중부수도사업소

시설관리과

사급자재 공급원 승인 검토

『2020년 창신1동등 10개동 상수도공사(단가계약)』에 사용할 사급자재의

공급원 승인요청에 대하여 적정 여부를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 공사현황

***************************************

*********************************

************************************1

**************************

******************************

2. 검토내용

가. 공사 시행 중 사급자재로 사용할 주름마디 스테인리스 강관 등 7개 품목의

한국산업규격 표시인증(KS)여부,위생안전기준 인증(KC)여부, 공인기관 시험성적서및 납품실적.

3. 조치의견

가. 검토 결과************** 승인요청한 사급자재 공급원의 생산 제품은 수도용자재 및 제품의 기준에 적합한 것으로 판단되어 사급자재 공급원 승인코자 하며,

나. 공사감리 업체인 ㈜대한콘설탄트로 하여금, 사급자재 공급원으로 승인된

업체의 자재 및 제품 사용여부를 확인하고, 사용자재의 검수 및 품질관리를

철저히 시행하여 상수도공사의 질적 향상을 도모코자 합니다.

붙임 : 사급자재 공급원 승인요청서 1부.  끝.