문서번호	도로보수과-3997
보존기간	년
결재일자	2020.4.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관	도로보수과장
박해웅	04/22 양기승
협 조

2020년 상반기도로굴착복구공사 정기하자검사 결과 보고

2020. 4.   .

동부도로사업소

(도로보수과)

2020년 상반기

도로굴착복구공사 하자검사 결과 보고

우리 사업소 관내 특별시도에서 시행한 도로굴착복구공사에 대하여 “2020년 상반기 정기 하자검사”를 실시하고 검사결과를 다음과 같이 보고드림.

	1		관 련 근 거

건설기술진흥법 시행령 제88조(건설공사현장 등의 점검 등)

서울특별시 도로굴착․복구업무처리규칙제15조(공사의 지도․점검)

서울특별시 도로굴착․복구업무처리규칙제19조(검사등)

	2		하자검사 개요

검사대상 : 2018.1.1.부터 2019.12.31.까지 준공된 굴착복구공사

(단위:건수)

구 분	계	소 계		2018년		2019년		비고
		관리청	원인자	관리청	원인자	관리청	원인자
계	***	***	***	***	***	***	***
강남구	***	***	***	**	**	***	**
서초구	**	*	*	*	*	*	*
송파구	***	**	**	**	**	**	**
강동구	***	***	***	**	**	**	**

검사기간 : 2020.04.09. ~ 04.21(8일간)

검사방법 : 육안점검

❍ 포장면의 침하·파손·균열·재료분리 여부

❍ 기존포장면과 접속부 시공상태

❍ 복구된 포장면에 비해 맨홀 등 구조물의 침하·돌출 여부

검사자 지정

조별	검 사 자	구 분	비 고
1조	박해웅, 김기수	********	321건
2조	이문희, 김원기	***	158건
3조	송광석, 이석연	***	233건

※굴착업무보조 공무직*****은 각 조별 하자검사 시 참여하여 보조역할 수행

	3		점 검 결 과

연번	허가번호	굴착기관	위치	하자발생규모			하자발생 내용	복구방법
				폭	연장	면적
1	송파구2018-기타-51	동부도로 기전과	올림픽로, 잠실2동주민센타 앞	1.7	18.0	30.6	포장침하	관리청
2	강남구2019-상수-352	강남수도사업소	언주로 삼원가든 앞	6.0	4.0	24.0	맨홀주변 침하	관리청
3	강남구2019-상수-448	강남수도사업소	압구정로 현대고교 앞	1.0	2.0	2.0	포장 침하	원인자
4	강남구2019-상수-618	강남수도사업소	역삼로 420 앞	2.0	2.0	4.0	맨홀정비 시공불량	원인자
5	강남구2019-상수-618	강남수도사업소	역삼로 530 앞	2.0	2.0	4.0	맨홀정비 시공불량	원인자
6	강동구2019-상수-283	강동수도사업소	고덕로 140 앞	6.0	70.0	420.0	골재분리 표층박리	원인자

	4		조 치 사 항

지적사항 처리 : 2020. 5.30.까지 보수 및 시정토록 조치

시스템 입력 : 검사결과 및 조치내용 서울시 도로굴착복구시스템에 입력

붙임 1. 굴착복구 하자검사 결과 1부.

2. 복명서 1부.  끝.