문서번호	기반시설과-1347
결재일자	2020.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장
김일문		04/22 라철흠
협조

『성수대교북단외2개소 승강기설치공사』

계단제작 공장검수 결과보고

2020. 04.

한강사업본부 기반시설과

『성수대교북단외2개소 승강기 설치공사』

계단제작 공장검수 결과보고

『성수대교북단외2개소승강기설치공사』계단제작 공정 확인코자 제작공장 현지방문 그 결과를 보고 드림.

1		공사개여

▢ 공 사 명 : 성수대교북단외2개소 승강기설치공사

▢ 시 공 사 : 명남종합건설(주)

▢ 도 급 비 : 3,244,000천원

▢ 공사기간 : 2019.11.4.~2020.12.20

2		계단제작 검수개요

▢ 제작공장 방문

○ 검수일자 : 2020.4.16.(목)

○ 검수장소 : 지씨엠강구조(주) 제작공장(경기 화성시 우정읍소재)

○ 참석자

- 발주청 : 서울시 한강사업본부 주무관 김일문

- 시공사 : 현장대리인 김성주, 공사부장 신현우

▢ 현장확인 및 검토 사항

○ 재료의 적정여부, 강관, H빔 등 규격등확인

○ 강관기둥의 용접상태 검사확인, 문비 도막 두께 확인

○ 설계도서 및 시방서와 일치여부 확인

3		계단제작 확인사항

▢ 검사결과 보고내용

○ 확인사항

1) 강관기둥 용접검사 확인

- 검사방법 : 초음파 탐상검사(UT) 및 자기 비파괴검사(MT)확인

- 확인결과 : 용접검사 확인결과 용접상태 특이사항 발견치 못함

2) 자재규격 및 품질확인

- 강판규격(계단박스,계단바닥)등 확인한바 특이사항 발견치못함

3) 향후 확인사항

- 성수대교남단 계단 제작중이며 현장 납품전 도장검사 필요

- 성수북단,동작북단 제작시 검수필요

첨부 : 검수사진 및 시험성적서 각1부. 끝.