함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 상반기 소방용수시설 고장발생 내역 제출

1. 현장대응단-2111(2020.4.17.)호 「2020년 상반기 소방용수시설 일제점검 ·정비 자체 계획 보고」 와 관련입니다.

2. 현장대응단 2020년 상반기 소방용수시설 일제점검시 발견한 고장 소방용수시설이 있어 붙임과 같이 제출합니다.

가. 고장발생 발견일 : 2020.4.21.

나. 고장 소방용수시설 : 지상식 1101호

다. 확인 결과 : 소화전 몸통 깨짐 및 제수변 스핀들 불량

붙임  소방용수시설 고장발생(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	정재승		진압2대장	신현후		지휘2팀장	김형록		현장대응단장	04/22 김태돈
협조자
시행	현장대응단-2196	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화		/전송		/		/	대시민공개