“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	이덕우(06537 서울특별시 서초구 사평대로53길 93-27)
(경유)
제목	수도계량기 검정시험 결과 회신

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신데 대하여 감사드립니다

2. ****께서 수도계량기 검정의뢰한 사항에 대하여 계량기 시험결과 정상으로 판명되어 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다. 아울러 정상적인 계량기로 판명됨에 따라 수도요금은 조정되지 않음을 알려드리니 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

가. 통보 내역.

관리번호	035058064	****	***
주소	************
신청인	***	업종	일반용(30)
기물번호	b1900059950	봉인번호	0
구경	15mm	검정의뢰일	2020.03.27.

나. 검정시험 결과.

검정결과	오차율(%)		평균오차율(%)	검정시험일	시험기관
	전이유량	대류유량
정 상	0.6	-0.1	0.3	2020.04.23	품질시험소

끝.

	강남수도사업소장
주무관	김수철		요금관리팀장	허홍석		요금과장	04/23 최병득
협조자
시행	요금과-7515	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4811	/전송	02-3146-4839	/	ksc20001@seoul.go.kr	/	부분공개(6)