	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 상반기 일제 소방용수시설조사 계획 보고(서교)

1. 관련근거

가. 2020년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 『소방용수시설 및 비         상소화장치 관리』

나. 재난관리과 - 2702(2020. 4. 21.)호 『2020년도 상반기 소방용수시설 등          일제점검 〮 정비계획 보고 알림』

2. 위와 관련하여 서교119안전센터 해빙기 대비 상반기 일제 소방용수시설 조사      계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간  :  2020. 4. 27(월). ~ 5. 28(목).(5주 기간중)

나. 조사인원  :  각 소방용수 담당(붙임 참조)

다. 조사대상  :  공소 389호 외 681개소(지상식169,지하식484,저수조4,비소24)

라. 안전책임자 : 센터장(각팀장)

마. 조사 방법 및 세부일정 : 소방용수 정밀조사, 세부일정 붙임2참조

※ 야간 근무자 출동대기, 주간근무자가 일제조사(13:30~17:30)

3. 행정사항

가. 소방용수시설 결과 이상 유·무 및 처리사항 반드시 전산입력 및 기록유지

나. 소방차통행로 노면표시 및 조명블럭 점검 병행(해당구역 담당자가 점검)

※ 태양광 조명블럭 하자보수기간(1년) 경과 전에 필히 점검을 하여 하자 보수            를 받도록 할 것

붙임  1. 2020년도 해빙기(하반기) 소방용수시설 일제 정밀조사 정비계획 1부.

2. 상반기 소방용수 일제 조사 일정 1부.

3. 노면표시 및 태양광 조명블럭 일제조사 1부.

4. 일제정밀조사 요령 1부.

5. 도색 보온대상 수요조사 1부.

6. 비상소화장치 적재 비품 소요량 1부.

7. 비상소화시설 일제점검 결과보고 1부.

8. 일제점검 결과보고 1부.  끝.

	서교119안전센터장
담당자	안상엽		2팀장	안종월		119안전센터장	04/23 전양구
협조자
시행	서교119안전센터-1976	(		)	접수		(		)
우	04045	서울특별시 마포구 양화로 60	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화		/전송	02-324-0119	/		/	부분공개(6)