“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	대한콘설탄트 대표이사 이영민 외 1개사
(경유)
제목	『유관공사장에 대한 상주기술인 입회』 관련 안전교육 참석 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본부 급수설비과-3920호(2020. 4. 20.) 관련, 2020. 3. 22. 서울교통공사에서 발주하여 시공중인 5호선 마곡역 신규 출입시설(#4) 공사 중 노출된 상수도관(D=300mm) 이음부 파손으로 연결통로가 침수되는 사고가 발생하였습니다.

3. 사고원인 분석결과, 사업소 사전 승인없이「상수도관 보호지침」등을 미 준수하여 시공함에 따라 발생된 사고로, 이와 같은 사고가 재발되지 않도록 공사 관계자 안전교육을 개최하고자 하오니 필히 참석하여 주시기 바랍니다.

○ 유관공사장 상주기술인 입회 관련 안전교육

가. 안  건: 유관공사장 상주기술인 현장 입회 등 안전관리 교육

나. 일  시: 2020. 4. 27.(월) 오전 10시

다. 장  소: 중부수도사업소 회의실(건물 2층)

라. 참석자: 건설사업관리기술인(감리), 사업소 팀장 및 담당

붙임  상수도관 보호지침 등 관련자료 각 1부.  끝.

	중부수도사업소장
급수관리팀장	이훈재		급수운영팀장	박장진		급수운영과장	04/23 채재일
협조자	주무관	신정우		시설운영팀장	이유찬		주무관	이보민
시설관리과장	허준행
시행	급수운영과-6942	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로88 중부수도사업소 (장충동2가)	/
전화	3146-2160	/전송	3146-2189	/	lhj1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)