투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		남부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	여의샛강다리 경관조명 부점등

안녕하십니까? 귀하께서 국민신문고를 통해 신청하신 민원

***********************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원은 "여의샛강다리 난간등 부점등"에 관한 것으로 현장 확인결과 난간등 부점등은 SMPS 고장으로 확인 되었으며 SMPS 보유 수량이 없어 구매 후 수리 예정 임을 알려드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 남부도로사업소 기전과 김해중 주무관(☏02-3284-5432)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

주무관							김해중			기전과장					04/23 임태수
협조자
시행			기전과-2275									(						)		접수											(						)
우	07415					서울특별시 영등포구 도림로 145															/
전화		3284-5432						/전송			832-5470					/	win686@seoul.go.kr												/	부분공개(6)