문서번호	계획설계과-4212
결재일자	2020.4.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	계획설계과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
정호정	송헌영	이규상		04/24 구아미
협 조

『2020년 상반기 저수조 급수학교』 청소 및 수질검사 결과 보고

2020. 4.

상 수 도 사 업 본 부

(계획설계과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『2020년 상반기 저수조 급수학교』 청소 및 수질검사 결과 보고

학생들의 수돗물 음용환경을 개선코자 추진하는 저수조 급수학교 저수조 청소 실시 현황 및 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 결과에 대한 보고임

Ⅰ		저수조 급수 학교 현황

❍ 총 학교 현황 : 1,366 개교                       (’20.4.6. 기준)

소 계	초 교	중 교	고 교	기 타
1,366 개교	608	388	320	50

※ 휴교학교 포함 – 4개교(위례초, 둔촌초, 개포초, 개포중)

※ ’20년 개교학교 - 4개교(마곡하늬중학교, 서진학교, 항동중학교, 고현초등학교)

❍ 급수방식 현황                                     (단위 : 개교)

구 분	’19.9월 기준	급수방식 전환	신규개교	’20.4월 기준
직결 급수	942	증) 19	증) 3	964
저수조급수	420	감) 19	증) 1	402

❍ 음수대설치 현황                                   (단위 : 개교)

구 분	계	아리수 음수대		비고
		설치	미설치
계	1,366	1,299	67
직결 급수	964	921	43
저수조급수	402	378	24

Ⅱ		청소 및 수질검사 결과

❍ ’20년 상반기 저수조 급수학교 저수조 청소 결과 (’20.4.6. 기준)

- ’20년 상반기 저수조청소 사업소별 현황

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
청소율(%)		99	98	97	100	100	100	100	100	100
대상학교		402	56	36	38	39	62	41	53	77
청소 실시	1월	41	2	3	5	3	7	3	12	6
	2월	312	47	28	28	27	49	31	37	65
	3월	45	6	4	4	9	6	6	4	6
	4월	2	·	·	1	·	·	1	·	·
	미시행	2	1	1	·	·	·	·	·	·
직결급수전환		19	·	1	2	3	10	·	·	3

- 지속적으로 교육청 및 학교에 개학 직전 저수조 청소 등 학교 급수 음용환경 개선 요청하여 개학직전 저수조 청소 이행률이 상당히 개선됨

- 청소 미실시한 2개교에 대해 위생점검 실시하여 청소 독려 필요

❍ 음수대 미설치된 저수조급수 학교(25개교)의 수질검사 적합율 : 100.0%

- 잔류염소 부족(0.10㎎/ℓ이하)한 2개교에 대해 2차 수질검사 실시 결과 100% 적합

- 저수조 수질검사 결과(평균)

구 분	잔류염소	pH	탁도	철	동
(기 준)	(0.1~4.0㎎/ℓ)	(5.8~8.5)	(0.5NTU이하)	(0.3㎎/ℓ이하)	(1.0㎎/ℓ이하)
평 균 값	0.13	6.91	0.45	0.02	0.02

※ ’20년 개교한 학교(4개교)는 금년 음수대 설치 여부 및 일정에 따라 하반기부터 실시 예정

Ⅲ		향후 계획

❍ 개학전 청소 미실시 학교 위생관리 실태 점검 실시

- 점검대상 : 2개교(중부 1개교, 서부 1개교)

- 점 검 자 : 중부 및 서부수도사업소 담당자

- 점검내용 : 저수조 청소 실시 여부(미실시학교는 적극 독려), 저수조 관리상태, 매월 위생상태 점검 및 관리자 교육 이수여부 등

- 결과제출 : ’20.4.29.까지

❍ 학교 저수조에 대해 개학 전 청소 유도 지속 추진

- 청소 효과를 높이기 위하여 겨울 및 여름방학 개학 직전 청소토록 공문 발송 등 청소 시기조정 유도 추진(본부 계획설계과 → 해당 교육청)

※ 학교 저수조의 청소시기가 명확하게 정해져있지 않아 저수조 청소가 봄철과 연말에 집중 시행하여 청소효과가 반감된다는 감사원 지적(’10.10월)에 따라 개학 전, 후 저수조 청소 실시 권장(’11. 3월 시행)

❍ 학교저수조 위생관리 위생상태 실태점검실시 <계획설계과-469호(2020.1.13.)>

- 점검대상 : 음수대 미설치 저수조급수학교

- 점검기간 : 상반기(4월~6월), 하반기(10~12월)

- 점 검 자 : 수도사업소 직원

- 점검내용 : 저수조 청소 및 관리상태, 위생상태 점검 및 관리자 교육 이수여부 등

- 결과제출 : 상반기 ’20.7.6.까지/하반기 ’21.1.4.까지

붙임  1) 2020년 상반기 저수조급수학교 개학 직전 청소 결과  1부.

2) 학교 급수방식 현황(2020.4.6. 기준)  1부.

3) 음수대 미설치 저수조 급수학교 개학 직전 수질검사 결과  1부.  끝.