“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제 목	분기승인 요청(중랑구 중화동 210번지 일대)

중랑구 관내 아래 사항과 같이 송수관 분기요청 하오니 검토후 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : *****************(첨부참조)

나. 분기위치 : *******************

다. 분기관경 : D=200mm * 1개소

라. 분기사유 : **************** 약 100여 세대의 공급 배수관이 단일관로로 누수 사고 등으로 인한 단수시행시 범위가 광범위하여 민원발생의 우려가 있으므로 추가 공급관로를 신설하고자 함

(※ 방침서상 약 50여 세대 공급중인 것으로 기재하였으나   재검토한바 약 100여세대로 확인됨)

첨부 : 1. 분기 승인 요청서 1부.

2. 방침서 및 설계도 각 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	서영인		시설안전팀장	김대용		시설관리과장	04/24 천성훈
협조자
시행	시설관리과-9792	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 3층 시설관리과 (행당동)	/
전화	02-3146-2825	/전송	02-3146-2839	/	2010040629@seoul.go.kr	/	부분공개(2)