투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	운영총괄과장
(경유)
제목	하천점용허가 검토 의견 회신(월드컵대교 공사)

1. 운영총괄과-2230호(2020.4.24.)와 관련하여 다음사항을 준수하여 안전사고 및 민     원발생 예방에 관심과 주의를 가져 주시기 바랍니다.

□ 준설토 운반시 준수사항

가. 준설토 운반 트럭의 흙먼지·소음의 최소화

나. 준설토 운반 트럭 속도 20km 이하 운전

다. 안전관리자, 신호수(최소 5명)를 배치하여 보행 및 자전거 통행 시민 보호 철저

라. 야적장, 공사장 등 비산먼지대책 적용 철저(적치토 방진막 설치 등)

마. 이동식 살수차량 및 세륜기 운영 철저

바. 준설토 운반 완료후 살수차량 이용 운반도로 청소 요함.   끝.

	치수과장
주무관	방호익		치수과장	04/24 손창열
협조자
시행	치수과-1740	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개