코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 수정 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-2660(2020.04.10.)호『2020년 해방기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사․정비 계획 알림』

나. 휘경119안전센터-1717(2020.04.17.)호『2020년 해방기(상반기) 소방용수시설 일제조사․정비 계획 수정 보고(휘경)』

2. 우리 119안전센터는 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획을 붙임과 같이 수정하여 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2020. 4. 8. ~ 5. 22.(기간 중 9일)

※ 조사일정은 붙임 참조(소방용수시설 누락대상 4개소 추가)

나. 조사대상 : 총 426개소

※소방용수시설(공설)402, 비상소화장치 22, 저수조 2

다. 조사인원 : 위.최웅현 등 18명

라. 조사내용

1) 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

2) 노후소화전(1990.1.1. 이전) 점검 실시 후 노후 등급별 재분류

3) 소화전 뚜껑 현황조사

4) 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 또는 주차구획선 내 용수시설 여부 확인

5) 소방용수시설 조사 중 표찰 발견 즉시 결과보고

6) 노면표시 및 태양광 조명블럭 상태 확인

7) (불량맨홀)뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등

마. 결과보고 : 2020.5.22.(금) 한

붙임  2020년도 상반기 소방용수시설 일제점검 조사일정(휘경) 1부.  끝.

담당자	윤영하		진압2팀장	김병기		119안전센터장	04/24 김종석
협조자
시행	휘경119안전센터-1823	(		)	접수		(		)
우	02501	서울특별시 동대문구 망우로 106 (휘경동) 휘경119안전센터	/	http://fire.seoul.kr
전화	02-2213-0119	/전송	02-2212-2119	/	yoon94@seoul.go.kr	/	부분공개(6)