	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축물 사용승인(증축) 신청서 처리 통보건에 대한 부적합 통보[성내동 46-27 외 1]

1. 강동구청 건축과-10207(2020.04.23.)호와 관련입니다.

2. 건축물 사용승인(증축) 신청서 처로 통보건에 대하여 검토한 결과 부적합 사항이 있어,

아래와 같이 내용을 통보합니다.

가. 강동소방서 예방과-16786(2019.9.23.)호 「건축허가(증축) 신청 협의에 따른 보완 회신[성내동 46-27 외 1필지]와 관련하여 보완 서류 미접수.

나. 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제17조제1항』 및 『소방시설공사업법 제12조, 동법 제13조, 동법 14조』에 의한 소방시설 미설치 및 착공·완공 미신고 후 완공증명서 미발급.

붙임 : 건축허가(증축) 신천 협의에 따른 보완 회신 문서 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	이병관		예방팀장	김보경		예방과장	전결 04/24 박상희
협조자
시행	예방과-5727	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		/전송	471-2175	/		/	부분공개(6)