	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 도색 및 보온 필요대상 조사 결과 보고(중곡)

1. 2020년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 □3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리□

2. 중곡안전센터 소방용수시설 도색 및 보온 필요대상 조사 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 수  량: 총 42개

구 분	도 색		보 온	비 고
	지상식	지하식
수 량	3	36	3

붙임  1. 도색 및 보온 필요대상 1부.  끝.

	중곡119안전센터장
담당자	최정호		진압3팀장	代이기현		★119안전센터장	04/27 경봉규
협조자
시행	중곡119안전센터-1710	(		)	접수		(		)
우	04940	서울특별시 광진구 용마산로 150 중곡119안전센터	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02-453-2119	/전송	02-2201-4119	/		/	부분공개(5)