투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강동구청장(맑은환경과장)
(경유)
제목	지하수 개발 이용·관련 협의 회신

1. 강동구 맑은환경과-9196(2020.4.21.)호와 관련입니다.

2. 별내선(8호선 연장) 건설공사 주변 **************지하수 개발·이용과 관련된 우리본부 검토의견을 아래와 같이 알려드리오니 관련업무에 참고하시기  바랍니다.

가. 지하수 개발·이용 내용

개발이용자	생년월일	개발·이용 위치	용 도	시 설 현 황(계획)
				굴착 깊이	굴착 지름	동력 장치	토출관 안쪽지름	양수 능력	시설 형태
***	******	*** *******	생활용수 (가정용, 비음용)	100m	150mm	1HP	25mm	47㎥ 일	표준도 (다형)

나. 회신 내용

○ 지하수 개발 위치는 별내선(8호선 연장) 건설공사 편입용지선 31.14m 및 본선터널 구조물과 39.20m 거리로 철도보호지구(철도경계선으로부터 30m이내지역)와 근접되어 있으므로 주의 시공이 필요함

○ 별내선(8호선 연장) 건설공사가 진행중에 있으므로 해당공사(지하수개발  ·이용)으로 문제(주변지반 및 지하수량의 변화, 환경(수질)오염)가   발생할 경우, 해당문제에 대한 책임 및 비용은 건축사업자가 부담하여야 함

○ 지하수(관정) 이용에 따른 주변지반 및 지하수량 변화와 더불어 환경

(수질오염 등) 등의 문제점으로 인해 본사업의 공사 진행에 차질이

발생하지 않아야 함

○ 개발이용자는 본 사항을 건물 임대·매매 시에도 매수자 및 임대자에게 공지시켜 민원이 제기되지 않도록 해야 하고 민원에 대한 책임(민원  해결 및 제반비용)은 개발이용자가 부담해야 함.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	신명철		동북선2과장	이용주		도시철도사업부장	04/27 최병훈
협조자
시행	도시철도사업부-4561	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 도시철도사업부	/	WWW.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7305	/	mcshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)