『주택용 소방시설 설치는 의무입니다』
	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 1전통시장 1소방관 담당제(멘토링) 운영 결과(3월)

1. 관련문서

가. 예방과-2037(2020.2.17.)호『2020년 집중 소방안전관리 대책』

나. 예방과-2276(2020.2.21.)호『2020년 주택용 소방시설 설치 촉진 종합 계획』

다. 예방과-2683(2020.3.3.)호『2020년 봄철 소방안전대책』

라. 예방과-3656(2020.3.25.)호『2020년 1전통시장 1소방관 담당제(멘토링) 운영 계획(알림)』

2. 관내 전통시장에 대한『1전통시장 1소방관 담당제(멘토링)』운영 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 추진기간 : 2020. 3월

나. 대    상

구 분	담당 멘토		구 분	담당 멘토
▫ 포방터시장	▫ 대응총괄팀장		▫ 이화여대 3,5,7길 ▫ 이화여대 스타트업 ▫ 신촌상인회	▫위험물안전팀장
▫ 유진상가	▫ 구조팀장
▫ 백련시장	▫ 구급팀장
			▫ 모래내시장·서중시장 (재개발)	▫북가좌센터장
▫ 영천시장	▫ 예방팀장
▫ 연희사러가 ▫ 아현가구거리 상점가	▫ 검사지도팀장
			▫ 인왕시장	▫홍은센터장
※ 모래내∙서중시장은 재개발로 주변 유사시장(노점상 등) 순찰 실시(북가좌센터장) (미시행)

다. 방    법

❍ 기존	➡	❍ 변경
기존 현지 확인지도 및 안전멘토링제 운영		소방안전의식 전화독려로 안전멘토링제 운영

라. 추진내용(전화 안내)

❍ 점포별 보이는 소화기 가시성 개선, 사용법 등 지도, 재난안전식별도로 사업 설명

❍ 노상적치물 제거 및 소방통행로 확보, 길터주기 등 계도 안내

❍ 화재 위험 요인 제거 및 화기취급시설물 안전 점검 확인 안내, 야간 공사 행위 금지 지도

❍ 가스시설 안전확인 및 철시 후 밸브잠금 확인, 전원차단 등 일제방송 지도 등

❍ 자동화재탐지설비, 경보설비 등 소방시설 정상 작동 유지(소방시설 차단금지 중점 지도)

❍ 전통시장 출·입구 확인 및 화기 위험시설, 비상구(상가형) 등 현장 확인 및 지도 등

붙임  1. 1전통시장 1소방관 멘토링 대상 1부.

2. 1전통시장 1소방관 결과보고(3월) 1부.  끝.

담당자	장지환		예방팀장	지정현		예방과장	04/27 계광옥
협조자
시행	예방과-4704	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/main/main.do
전화		/전송	02-6981-5477	/		/	부분공개(6)