문서번호	물순환연구과-1770
결재일자	2020.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장	서울물연구원장
장신요	이태일	代함영국	04/28 엄연숙
협 조
	물재생시설과장		代오승민
	물재생운영팀장		노정현
	운영과장		최영효
	운영과장		김학춘

물재생센터 운영자료의 관리 및 활용방안 연구 계획보고

2020. 4.

서울물연구원

(물순환연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	■	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	물순환안전국 중랑, 난지 센터
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

물재생센터 운영자료의 관리 및 활용방안 연구 계획보고

서울시 물재생센터에서 생산된 운영자료의 관리 및 활용방안을 마련하여 물재생 관련 정책결정 지원과 센터 운영관리 향상에 기여

□ 추진배경

○ 2020년 물재생센터 현안과제 요청(물재생시설과-16265, ‘19.12.12.)

“물재생센터 운영자료의 활용 향상방안 연구”

○ 2020년 1월 물재생센터 월례회의 결과(물재생시설과-1025, ’20.1.21.)

“겨울철 저수온기 효율적인 하수처리 방안 연구”

○ 제안 과제를 검토하여 본청과 협의한 결과 연구과제로 추진 필요

□ 물재생센터 운영자료 현황

○ 물재생센터 관리시스템의 운영자료 : 본청, 4개 센터 이용

- 관리시스템 내 운영자료, 설비내역, 수리내역 등 17개 큰 항목으로 구성

- 주요운영자료 : 하수처리량, 수질, 폐기물량, 위탁량, 약품, 전력, 기타

- 서울시의 하수처리 현황 파악 및 의사결정 등을 위해 작성

○ 물재생센터에서 생산되는 주요 운영자료 : 중앙제어실 및 실험실

- 중앙제어실(설비가동 및 계측자료 등) 및 실험실(수질분석 등) 자료

- 공정관리 및 하수처리 현황 파악 등을 위해 작성

○ 기타 : 국내외 물재생 관련 연구 및 운영자료 등

□ 현안과제 및 대책

<현안과제>

○ 노후 하수처리 시설물의 단계적인 교체 및 신규시설 투자 필요

- 산기관, 송풍기, 배관, 펌프 등 단계적 교체로 노후시설물 처리능력 유지

- 총인처리시설, 시설현대화, 슬러지처리시설 등 신규시설 투자 필요

○ 겨울철 등 물재생센터 최적 운영관리를 위한 대안마련 필요

- 겨울철 생물학적 처리 효율 저하에 따른 방류수 수질기준 준수 필요

- 시간대별 하수 유입량 및 수질 변동으로 균등분배가 어려움

- 실시간 계측과 제어시스템 구축으로 하수처리 자동화 필요

○ 서울시 물재생센터 운영자료의 관리 및 분석 부재로 활용도 부족

- 활용도가 높아지도록 물재생센터 운영자료 DB의 개량 필요

- 운영관리 향상, 정책 결정, 최신기술 접목 등에 활용될 수 있는 시스템 구축 필요

<대 책>

○ 물재생센터 운영자료의 활용성을 높이는 DB 개선 방안 마련(중·단기)

- 물재생센터 운영자료의 DB화 및 활용방안 마련

- 운영자료를 활용하는 과정 중에 발생하는 DB 문제점 파악 및 보완

○ 운영자료를 활용한 운영관리 향상 및 정책결정 지원 방안 마련(중기)

- 운영자료를 활용하여 몇 가지 현안과제에 대한 해결방안 마련

- 최신기술과 접목한 현안과제 해결을 위한 운영자료 분석기술 표준화

○ 자료분석에 기초한 합리적인 하수처리 운영관리 시스템 구축(장기)

		합리적인 하수처리 운영관리 시스템 구축
	↑↓ 상호 보완
	운영관리 향상		정책 결정	최신기술 접목
	- 현안문제 해결 - 운영관리 최적화 - 실시간 대응방안 운영비용 절감		- 신규시설 투자 - 노후 시설물 교체 - 적정기술 결정 에너지 효율화	- 빅데이터 - 인공지능 - 자동제어 기술 - 계측기술
↑↓ 상호 보완
물재생센터 운영자료의 활용성을 높이는 DB화 구축

□ 연구개요

○ 과 제 명 : 물재생센터 운영자료의 관리 및 활용방안 연구

○ 기    간 : ’20. 1. ~ ’21. 12.(2년)

○ 대상자료 : 서울시 4개 물재생센터(중랑, 난지, 탄천, 서남) 운영자료

○ 추 진 팀 : TF팀 구성

- 본청 : 4개 센터 운영자료 및 운영매뉴얼 수집, 운영지침 마련

- 연구원 : 자료 분석, 운영자료 활용방안 및 겨울철 하수처리 방안 마련, 회의 개최

- 센터 : 운영자료 및 운영매뉴얼 제공, 공정관리 등 애로사항 의견 제시

- 외부전문가 : 겨울철 하수처리 방안, 빅데이터, 인공지능 적용성 검토

○ 추진방법 : 물재생센터 운영자료의 취합, 정리, 분석 및 DB화

- 물재생센터 관리시스템 및 센터의 운영자료 취합, 통계처리 및 분석

- 문제 발생 사건별 상세한 운영자료 분석 및 관리

○ 주요내용

- 1차 년도: 물재생센터 운영자료의 DB화 및 활용방안 마련

- 2차 년도: 물재생센터 운영자료 활용한 겨울철 하수처리 방안 제안

□ 세부 추진계획

○ 1차 년도(2020): 물재생센터 운영자료의 DB화 및 활용방안 마련

- 물재생센터 운영자료 분석 및 자료관리 현황조사

: 최근 3년간 물재생센터 계절별 운영자료 수집 및 분석

: 4개 물재생센터 운영매뉴얼 수집 및 분석

: 서울시 물재생센터 운영자료 생성 및 관리현황 분석

- 국내·외 물재생 관련 연구 및 운영자료 조사

: 서울시, 환경부 등 연구원 보고서 및 국내·외 논문

: 국내·외 하수처리장 및 기업체 폐수처리장의 개선사례 조사

- 물재생센터 운영자료의 활용 및 DB 등 관리방안 제시(’20. 10. ~ ’21. 12.)

: 연보, 월보, 일보 등 물재생센터 운영자료의 최적관리 방안 마련

: 운영자료 분석을 통한 센터 운영관리 개선방안 도출

○ 2차 년도(2021): 물재생센터 운영자료 활용 겨울철 하수처리 방안 제안

- 겨울철 효율적인 하수처리 방안 제시(’21. 1. ~ 12.)

: 겨울철 저수온 기간에 효율적인 최적운영 방안 도출

- 물재생센터 운영자료의 활용 및 DB 등 관리방안 제시(’20. 10. ~ ’21. 12.)

: 운영자료 활용을 향상시키기 위한 연도별 사업추진 로드맵 작성

: 스타트업 및 정보통신기술(IT) 업체 협력 방안 검토

□ 자문/검토회의

○ 본청, 연구원, 센터 TF팀 회의 및 자문회의 개최

- 년 1회

- 현장 애로사항 청취 및 향후 추진내용에 대한 의견 수렴

- 연구과제 추진내용 자문으로 효과적인 연구방향 모색

□ 연구일정

분기별 내용	2020년				2021년
	1	2	3	4	1	2	3	4
물재생센터 운영자료 분석 및 자료관리 현황조사
국내·외 물재생 관련 연구 및 운영자료 조사
물재생센터 운영자료의 활용 및 DB 등 관리방안 제시
겨울철 효율적인 하수처리 방안 제시
TF 및 자문 회의
연구보고서 작성

□ 기대효과

○ 물재생센터 운영자료 관리방안(DB화) 마련

○ 서울시 겨울철 하수처리 최적방안 제안(보고서)

□ 2020년 추진계획

○ 과 제 명 : 물재생센터 운영자료의 DB화 및 활용방안 마련(1차년도)

○ 기    간 : ’20. 1. ~12.(1년)

○ 대상자료 : 서울시 4개 물재생센터(중랑, 난지, 탄천, 서남) 운영자료

○ 추 진 팀 : TF팀 구성

- 본청 : 종합적인 운영관리 방안, 자료 수집, 협조

- 연구원 : 총괄, 자료 취합 및 분석, 운영자료 활용 방안

- 센터 : 운영자료 및 운영매뉴얼 제공, 공정관리 등 애로사항 의견 제시

○ 추진방법 : 물재생센터 운영자료의 취합, 정리, 분석 및 DB화

- 물재생센터 관리시스템의 운영자료 취합, 통계처리 및 분석

- 문제 발생 사건별 상세한 운영자료 분석 및 관리

○ 주요내용

- 물재생센터 운영자료 분석 및 자료관리 현황조사

: 최근 3년간 물재생센터 계절별 운영자료 수집 및 분석

· 센터별 운영자료(통계자료, 중앙제어실 등) 수집

· 계절별로 통계자료를 분석하여 운영특성 및 어려움 조사

:  4개 센터 운영매뉴얼 수집 및 분석

· 물재생센터 현장방문으로 계절별 운영관리 애로점 청취

· 각 센터 운영매뉴얼과 계절별 통계자료 비교 분석

: 서울시 물재생센터 운영자료 생성 및 관리현황 분석

· 센터에서 기본자료 생산 과정 및 항목 분석

· 물재생센터 관리시스템의 자료관리 항목 분석 및 활용도 조사

· 운영자료 관리 흐름도 작성

- 국내·외 물재생 관련 연구 및 운영자료 조사

: 서울시, 환경부 등 연구원 보고서 및 국내·외 논문

: 국내·외 하수처리장 및 기업체 폐수처리장의 개선사례 조사

- 물재생센터 운영자료의 활용 및 DB 등 관리방안 제시

: 연보, 월보, 일보 등 물재생센터 운영자료의 최적관리 방안 마련

: 운영자료 분석을 통한 센터 운영관리 개선방안 도출

○ TF팀 회의 및 자문회의 개최

- 목적 : 연구과제 추진내용 자문으로 효과적인 연구방향 모색

- 회수 : 2회(’20. 6월/12월)

- 대상 : 본청, 연구원, 물재생센터 관련 담당자

- 내용

: 운영자료 관리 및 겨울철 운영관리 현황 발표

: 현장 애로사항 청취 및 향후 추진방향에 대한 의견 수렴

: 연구범위 및 연구내용 공유 및 각 현장에서 수행할 내용 정리

○ 기대효과

- 물재생센터 운영자료 관리방안(DB화) 마련.  끝.