문서번호	시설과-1093
결재일자	2020.4.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
박상권		송병욱	04/28 신용철
협조	시설팀장		최이영
	주무관		김형식

예비 준공검사 시행계획

(낙산 및 수유6 배수지 건설공사)

2020. 4.

시설관리부

시 설 과

예비 준공검사 시행계획

(낙산 및 수유6 배수지 건설공사)

「낙산 및 수유6 배수지 건설공사」에 대해 준공 전 보완을 위해 예비 준공검사 시행계획을 보고 드림.

□ 공사개요

(단위:백만원)

구 분			수유6배수지	낙산배수지
공사개요			․ 배수지 증설 3,100㎥, ․ 송배수관 부설 D = 500~600㎜ L = 990m	․ 배수지 증설 2,300㎥ ․ 송배수관 부설 D = 400㎜ L = 597m
총 사업비			5,872	4,102
계약현황	금차 계약금액 (총차)	토목기계	208(2,861)	284(2,368)
		전기	7(116)	114(149)
	금차 계약기간 (총차)	토목기계	2020. 1. 1. ~ 2020. 5. 30. (2017. 12. 13. ~ 2020. 5. 30.)	2020. 1. 1. ~ 2020. 5.30. (2017.12. 13. ~ 2020. 5.30.)
		전기	2020. 1. 1. ~ 2020. 5. 30. (2018. 7. 5. ~ 2020. 5. 30.)	2019. 1. 1. ~ 2020. 5. 15. (2018. 6. 4. ~ 2020. 5. 30.)
	계약 상대자	토목기계	영동건설(주)외 2개사	㈜엔씨종합건설외 2개사
		전기	지웅건설	㈜우주전력
건설사업관리자			㈜한국종합기술 외 1개사

□ 추진근거

❍ 건설기술진흥법 시행령

- 발주청 업무범위에 예비 준공검사 포함(제 56조)

❍ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토부 고시 2015-473호)

- 준공검사 등의 절차에 따라 예비준공검사원 접수(제 74조)

❍ 건설공사 예비 준공검사 시행 방법 개선(기술심사담당관-10083호, ’18. 6. 28.)

- 시행주체(발주청), 검사자(2인이상, 유지관리부서 입회) 등 재정비

❍ 장기계속공사 관리 단계별 개선(재무회계과-11112호, ’18. 8. 31.)

- 외부전문가 2인 이상 입회

□ 세부 추진계획

❍ 일  시 : 2020. 4. 29.(수) 10:00

※ 당일 참석이 어려울 경우 별도 점검한 후, 의견서 제출

❍ 장  소 : 수유6배수지 현장 집결 → (점검후) → 낙산배수지로 이동

❍ 주요 검사사항

- 설계도면, 시방서 등 준수 여부

- 준공기한 내 준공가능 여부

- 공사내용 중 미진한 사항 및 유지관리상 개선사항 등

❍ 점검자 : 외부전문가 + 기술지원사업관리자 + 발주처 분야별 관계 직원

- 외부전문가(2명)

연번	분야별	소속(직위)	성명	연락처
1	토목	**********	***	*************
2	전기	************	***	*************

- 기술지원사업관리자(3명)

연번	분야별	소속	성명
1	기계	*******	***
2	토목시공	********	***
3	상하수도		***

- 발주청 소속 분야별 직원(6명)

연번	현장별	분야	소속	성명	비고
1	수유6	토목	본부 시설관리부	***	※ 타공사 담당 직원 선정
2		기계	본부 생산부	***
3		전기	본부 생산부	***
4	낙산	토목	본부 시설안전부	***
5		기계	본부 생산부	***
6		전기	본부 생산부	***

❍ 입회자 : 총 22명(유지관리부서 분야별 담당자, 공사관리관, 현장관계자)

연번	현장별	분야		소속	성명	비고
1	수유6	토목		본부 시설관리부	***	공사관리관
2		기계		본부 생산부	***
3		전기			***
4		토목		북부수도사업소 시설관리과	***	운영 및 유지관리
5		기계			***
6		전기			***
7		시공사	토목	영동건설(주)	***	현장대리인
8
			기계	남도엔지니어링	***
9
			전기	지웅건설	***
10	낙산	토목		본부 시설관리부	***	공사관리관
11		기계		본부 생산부	***
12		전기			***
13		토목		중부수도사업소 시설관리과	***	운영 및 유지관리
14		전기			***
15		기계			***
16		시공사	토목	㈜엔씨종합건설	***	현장대리인
17			기계	㈜교하엔텍	***
18			전기	㈜우주전력	***
19	수유6 낙산	책임		㈜한국종합기술	***	건설사업관리자
20		토목		㈜도화엔지니어링	***
21		기계		㈜한국종합기술	***
22		전기			***

□ 행정사항

❍ 외부전문가 참석수당 지급

- 지급금액 : 총 560,000원(280,000원/인  × 2인 )

※ 『서울시 민간전문가 운영 지침[민관협혁담당관-8272,(2017.6.20.)]』 에 따라 한국엔지니어링협회에서 공표한 2019년 특급기술자 노임단가 적용(281,833원 → 280,000원)

- 지급방법 : 개인별 입금계좌로 이체

- 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비 및 부대비, 시설부대비

□ 향후계획

❍ 지적사항 보완 지시

- 점검자와 입회자는 점검 의견서(붙임) 작성 제출

- 책임건설사업관리자는 보완사항 확인 후, 처리결과 제출

❍ 준공검사 실시(2020. 6)

붙임 : 점검 의견서 양식 1부. 끝.