고압가스 수불부(04/27)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	04/28 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-3868

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						14,739
04.01		0	0	240		0	0	246	246	14,493
04.02		0	0	240		0	0	240	240	14,253
04.03		0	0	240		0	0	257	257	13,996
04.04		0	0	240		0	0	241	241	13,755
04.05		0	0	240		0	0	239	239	13,516
04.06		0	0	240		0	0	247	247	13,269
04.07		0	0	240		0	0	260	260	13,009
04.08		0	0	240		0	0	252	252	12,757
04.09		0	0	240		0	0	266	266	12,491
04.10		0	0	240		0	0	245	245	12,246
04.11		0	0	240		0	0	236	236	12,010
04.12		0	0	240		0	0	232	232	11,778
04.13		0	0	240		0	0	255	255	11,523
04.14		0	0	240		0	0	257	257	11,266
04.15		0	0	240		0	0	245	245	11,021
04.16		0	0	240		0	0	258	258	10,763
04.17		0	0	240		0	0	258	258	10,505
04.18		0	0	240		0	0	242	242	10,263
04.19		0	0	240		0	0	244	244	10,019
04.20		0	0	240		0	0	254	254	9,765
04.21		0	0	240		0	0	266	266	9,499
04.22		0	0	240		0	0	257	257	9,242
04.23		0	0	240		0	0	256	256	8,986
04.24		0	0	240		0	0	248	248	8,738
04.25		0	0	240		0	0	252	252	8,486
04.26		0	0	240		0	0	235	235	8,251
04.27		0	0	240		0	0	265	265	7,986
04.28			0	240					0	7,986
04.29			0	240					0	7,986
04.30			0	240					0	7,986
04.31			0	240					0	7,986
합계	0	0	0		0	0	0	6,753	6,753

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					37,759			39,096
04.01		576	2,279	2,855	34,904		1,271	37,825
04.02		562	1,741	2,303	32,601		1,240	36,585
04.03		548	1,664	2,212	30,389		1,251	35,334
04.04		537	1,712	2,249	28,140		1,244	34,090
04.05		527	1,737	2,264	25,876		1,232	32,858
04.06	18,000	540	1,872	2,412	41,464		1,440	31,418
04.07		592	1,926	2,518	38,946		1,749	29,669
04.08		478	1,577	2,055	36,891		1,298	28,371
04.09		531	1,887	2,418	34,473		1,001	27,370
04.10	18,000	549	1,894	2,443	50,030	18,290	941	44,719
04.11		609	1,793	2,402	47,628		890	43,829
04.12		546	1,793	2,339	45,289		880	42,949
04.13		601	2,280	2,881	42,408		963	41,986
04.14		588	2,220	2,808	39,600		942	41,044
04.15		644	2,067	2,711	36,889		935	40,109
04.16	18,000	801	2,129	2,930	51,959		954	39,155
04.17		902	2,369	3,271	48,688		951	38,204
04.18		911	2,009	2,920	45,768		902	37,302
04.19		1,008	1,841	2,849	42,919		893	36,409
04.20		1,090	1,739	2,829	40,090		944	35,465
04.21		1,426	1,123	2,549	37,541		975	34,490
04.22		1,438	672	2,110	35,431		966	33,524
04.23		1,460	722	2,182	33,249		993	32,531
04.24		1,504	1,038	2,542	30,707	17,530	1,032	49,029
04.25		1,484	905	2,389	28,318		1,012	48,017
04.26		1,566	1,012	2,578	25,740		974	47,043
04.27	18,000	1,553	1,628	3,181	40,559		1,089	45,954
04.28				0	40,559			45,954
04.29				0	40,559			45,954
04.30				0	40,559			45,954
04.31				0	40,559			45,954
합계	72,000	23,571	45,629	69,200		35,820	28,962