보    고    서

등록번호	급수운영과-7260

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	안효준	박장진	04/28 채재일

명에 의거 지역담당업무 수행 중 소방용수시설 보수 민원 접수와 관련하여 현장 조사후 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2020. 04. 28.

보 고 자: 지방시설서기보  안 효 준

1. 관련 근거: 재난관리과-1714호(2020년도 용산소방서 소방용수시설 보수 의뢰)

2. 보수 대상

******************************

**********제수변 스핀들 고장 및 철개불량 등

************지상식 소화전 4개소, 지하식 소화전 2개소

**

3. 보고 내용

○ 2020년도 용산소방서에서 우리사업소로 소화전 보수 요청한 건으로,

○ 현재 제수변 스핀들 고장 및 몸통파손, 철개 불량으로 인해 소화전 사용이 불가하여 긴급히 보수가 필요한 실정임.

4. 조치 계획

○ 위와 같은 사유로 소화전 보수 작업을 『2019년 용산구 관내 상수도공사』   연간단가 업체인 ***************에게 시공 지시하고 추후 정산시 반영코자 합니다.

붙 임  1. 관련 공문 1부.

2. 용산소방서 소방용수 보수 요청 현황 1부.