문서번호	시설과-1448
결재일자	2020.4.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장
황은애	하종식	04/29 박종수
협 조

보라매공원 북동산 화재발생 보고

2020. 4.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

보라매공원 북동산 화재발생 보고

2020. 4. 27(월) 보라매공원 북동산에서 발생한 화재에 대한 조치 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 일   시┏ 발화 : 2020. 4. 27(월) 16:34분경(동작소방서 최초신고 접수시간)

┗ 진화 : 2020. 4. 27(월) 18:02분경(동작소방서 진화종료 시간)

2. 장    소 : 동작구 여의대방로 20길 33(보라매공원 북동산 임야)

3. 피해면적 : 약 50㎡

4. 소유구분 : 시유지

5. 발생원인

- 보라매공원 데크길 정비공사 관련 화재로 추정

- 그라인더를 이용하여 기둥하부 철골 절단 작업 중 불꽃이 낙엽에 튀어 화재가 발생된 것으로 추정됨(과학수사대 조사 중)

6. 피해상황

- 인명피해 : 해당없음

- 재산피해 : 보안등 및 CCTV 케이블, PE배수로, 임야 내 낙엽 소실 등

7. 동원인원 및 장비

- 동원인원 : 총 86명(동부사업소 직원 및 공무직 근로자 15명, 동작소방서 소방대원 66명, 동작경찰서 경찰관 2명, 과학수사대 3명)

- 동원장비 : 동작소방서 소방차 8대

8. 발견(신고)상황

- 16:30분 : 동작소방서 최초신고 접수

- 16:34분 : 동작소방서 진화대 도착

- 18:02분 : 진화완료 및 뒷불감시(공무직)

- 20:00분 : 뒷불감시 종료 및 질서유지요원 순찰

9. 조치 계획

- 과학수사대 조사 결과에 따라 보안등, CCTV 케이블 및 훼손된 임야 등 피해복구 조치

- 공사 현장 내 소화기 비치 및 관리 감독을 철저히하여 화재 예방에 만전을  기하고자 함

붙 임 : 위치도 및 현장사진 1부. 끝.

발화 지점

위  치  도

현 장 사 진