가로등 소모품출납부(04월)

★주무관	주무관	기전과장		결재
김종수	최재호	04/29 서수일
협 조

년월일	소모품 출납부 연번	품 명	규 격	단위	적 요	수입 (잔고)	사용	재고 (현재)	수령자
20.03.02	11	고효율메탈 램프	220V 350W	EA	옥천고가	90	6	84	김종수
	23	고효율메탈 안정기	220V 350W	EA	옥천고가	236	3	233	김종수
	27	램프소켓-모갈	E39(EO)	EA	옥천고가	65	1	64	김종수
	52	누전차단기	52FR - 50A	EA	원효대교 남담 분전함	13	1	12	김종수
20.03.05	9	세라믹 메탈램프	CDMH 220V250W	EA	삼각지고가	17	2	15	김종수
	21	세라믹 메탈안정기	CDMH 220V250W	EA	삼각지고가	29	2	27	김종수
20.03.12	7	세라믹 메탈램프	CDMH 220V150W	EA	양화대교 남,북단	55	2	53	김종수
	19	세라믹 메탈안정기	CDMH 220V150W	EA	양화대교 남,북단	40	2	38	김종수
20.03.13	9	세라믹 메탈램프	CDMH 220V250W	EA	서강대교	15	1	14	김종수
	21	세라믹 메탈안정기	CDMH 220V250W	EA	서강대교	27	1	26	김종수
	9	세라믹 메탈램프	CDMH 220V250W	EA	원효대교 북단	14	1	13	김종수
	21	세라믹 메탈안정기	CDMH 220V250W	EA	원효대교 북단	26	1	25	김종수
20.03.16	11	고효율메탈 램프	220V 350W	EA	봉원고가	84	1	83	김종수
	23	고효율메탈 안정기	220V 350W	EA	봉원고가	233	1	232	김종수
20.03.26	9	세라믹 메탈램프	CDMH 220V250W	EA	두무개 상	13	2	11	김종수
	21	세라믹 메탈안정기	CDMH 220V250W	EA	두무개 상	25	2	23	김종수
20.03.30	23	고효율메탈 안정기	220V 350W	EA	모래내고가	232	1	231	김종수
20.03.31	27	램프소켓-모갈	E 39(대)	EA	서강대교	64	1	63	김종수

년월일	소모품 출납부 연번	품 명	규 격	단위	적 요	수입 (잔고)	사용	재고 (현재)	수령자
20.03.31	9	세라믹 메탈램프	CDMH 220V250W	EA	서강대교	11	1	10	김종수
	21	세라믹 메탈안정기	CDMH 220V250W	EA	서강대교	23	1	22	김종수
	9	세라믹 메탈램프	CDMH 220V250W	EA	마포대교	10	1	9	김종수
20.04.02	8	세라믹 메탈램프	CDMH 220V200W	EA	양화대교	67	1	66	김종수
20.04.06	21	세라믹 메탈안정기	CDMH 220V250W	EA	모래내고가	22	2	20	김종수
20.04.10	41	누전차단기	32FR-30A	EA	구룡교LP-3.4	20	5	15	김종수
20.04.14	8	세라믹 메탈램프	CDMH 220V200W	EA	양화대교 북단	66	1	65	김종수
	20	세라믹 메탈안정기	CDMH 220V200W	EA	양화대교 북단	55	1	54	김종수
20.04.16	21	세라믹 메탈안정기	CDMH 220V250W	EA	원효대교 북단	20	1	19	김종수
	9	세라믹 메탈램프	CDMH 220V250W	EA	원효대교 북단	9	1	8	김종수
20.04.23	11	고효율 메탈램프	220V 350W	EA	봉원고가	83	1	82	김종수
	23	고효율 메탈안정기	220V 350W	EA	봉원고가	231	1	230	김종수
20.04.27	10	고효율 메탈램프	220V 200W	EA	원효대교 북단 하부등	36	2	34	김종수
	22	고효율 메탈안정기	220V 200W	EA	원효대교 북단 하부등	96	2	94	김종수
20.04.28	7	세라믹 메탈램프	CDMH 220V150W	EA	양화대교 북단	53	1	52	김종수
	19	세라믹 메탈안정기	CDMH 220V150W	EA	양화대교 북단	38	1	37	김종수

붙임1)  가로등 소모품대장  1부.  끝.