코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서대문구청장(토목과장)
(경유)
제목	보도 점검 결과 조치요청

1. 보행정책과-6136(2020.4.23.)호와 관련입니다.

2. 20년 보도 공사장 점검 계획에 의거 설계지도점검 받고 공사 시행중인 신촌기차역 주변노후

보도정비공사 보도구간을 점검하고 지적사항을 붙임과 같이 알려드리니 조치 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 향후 동일한 지적사레가 발생되지 않도록 공사 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

<점검 결과>

연번	시행기관 (시행부서)	공 사 명	공사시행	공사규모		점검 결과
				폭(m)	연장(m)
1	서대문구	신촌기차역 주변 노후보도정비	2020	2~5	540	공사안내표지판 미설치 시각장애인용 음향신호기 전면 30㎝ 점자블록2매 미설치 폐자재 폐합미설치(휀스 미설치)

※ 20년 공사장 중점 점검사항인 줄눈모래 포설후(다짐,청소 등) 정리철저(줄눈모래간격 2~3mm)

붙임 : 보도점검 조치 요구사항 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	전성호		보도관리팀장	윤복철		보행정책과장	04/29 박태주
협조자
시행	보행정책과-6399	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 6층 41	/
전화	3146-2421	/전송	3146-3689	/	jeonho32@seoul.go.kr	/	대시민공개